P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-25/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 26 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 20 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zad 22 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych - elektrody piankowej dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm2 i powierzchni przewodzącej 110 cm2 systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zad 26 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 5 m.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.