P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-28/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 23 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 23 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Prosimy o wyjaśnienie poniższych pytań dotyczących Zadania nr 60:

Poz. 3 Jednorazowy układ oddechowy

1. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o poniższych parametrach:

- odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem

przeznaczonym do inkubatora o dł. ok. 30 cm

- odcinek wydechowy

- generator

- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia

- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem

- zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach S, M, L?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową oparta na działaniu

jonów srebra, która zapobiega namnażaniu się mikroorganizmów?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie pisemnego potwierdzenia producenta układów o

kompatybilności z urządzeniem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 5 Komora nawilżacza

Czy Zamawiający wymaga, aby komora posiadała zintegrowany dren doprowadzający wodę o długości 1,2m oraz była oznakowana datą ważności i numerem serii na opakowaniu indywidualnym każdej komory?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.