P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-35/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 23 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 30 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 75

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pozycji nr 1 nie popełnił omyłki pisarskiej i miał na myśli w formularzu asortymentowo-cenowym 600 szt. kołderek pod pacjenta, a nie jak jest pierwotnie wpisane 100 szt.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Zadanie 76

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.1 wysokiej klasy systemu do kontrolowanej zbiórki stolca, o niżej wymienionych parametrach:

System do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o poj. min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu oraz filtra/ wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz      centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny, instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.2 jednorazowych worków, kompatybilnych z  zestawem z poz.1 o pojemności 1500 ml z wkładką z super-abosrbentu oraz filtra dezodoryzującego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.