P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-37/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 26 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 32 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 22 poz.1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę  1xużytku bierna (powrotna)  do diatermii  2-dzielna przystosowana do systemu REM, pokryta hydrożelem o grubości 1,65mm, w kształcie owalnym o wymiarach 164x117mm, szerokość podłączenia 2,5cm - podłączenie kompatybilne z przewodami f-my Valleylab ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 26 poz.2

Czy Zamawiający dopuści przewód wielorazowego użytku , o dł. 3m lub 5m, do elektrody neutralnej kompatybilny z posiadaną diatermią f-my ERBE ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.