P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-12/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 30 października 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 7 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy Oświadczenia odnośnie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP- grupa kapitałowa- wymóg złożenia oświadczenia po 3 dniach od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust.5 uPzp.

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp. Zgodnie z przepisami „ustawy”.

Zadanie nr 69 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ww elektrody o wymiarze 50mm z żelem stałym, reszta parametrów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Nie.

Zadanie nr 69 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ww elektrody o wymiarze 44x30mm z wycięciem na kabelek, reszta parametrów bez zmian.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zadanie nr 69 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ww elektrody o wymiarze 36x40mm bez przecięcia  z języczkiem , reszta parametrów bez zmian.

Odp. Nie.

Zadanie nr 69 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ww elektrody bez przecięcia , ale wyposażoną w języczek ułatwiający aplikację elektrody, reszta parametrów bez zmian.

Odp. Nie.

Projekt umowy &6

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odp. Dostawy cząstkowe będą realizowane na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego według faktycznego bieżącego zapotrzebowania.

Projekt umowy &7 ust.1 ppkt. b), c)

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto opóźnionej  lub wadliwej  dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 7 ust. 1 ppkt. b),c) odnoszący się kary umownej  jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Projekt umowy &10 ust.2 ppkt. h)

Prosimy o wprowadzenie zmiany w projekcie umowy &10 ust.2 ppkt.h) poprzez dodanie następującej treści: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto , ceny netto pozostają bez zmian. „

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.