P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-48(49)/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 11 grudnia 2018 r.

dotyczy: sprostowanie do zapytań / zmiana SIWZ nr III

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- w zapytanie nr 31 (zestaw nr 31) z dnia 28 listopada 2018r.

jest:

„4.Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 5 dopuści cewnik do odsysania w systemie zamkniętym do rurek intubacyjnych w rozmiarze CH16 z jednym otworem centralnym i czterema otworami bocznymi, długość cewnika 58cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, czas użytkowania min. 72h potwierdzony w instrukcji użycia, z możliwością rozłączenia cewnika do odsysania w celu wykonania bronchofiberoskopii, posiadający dwupozycyjny zawór regulacji siły ssania?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

5.Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 6 dopuści sterylną złączkę typu Y kompatybilną z cewnikiem do odsysania w systemie zamkniętym, umożliwiającą rozgałęzienie drenów na ssaku pozwalające na toaletę jamy ustnej i nosowej bez przełączania drenów, opakowanie folia-papier?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.”

Winno być:

„4.Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 5 dopuści cewnik do odsysania w systemie zamkniętym do rurek intubacyjnych w rozmiarze CH16 z jednym otworem centralnym i czterema otworami bocznymi, długość cewnika 58cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, czas użytkowania min. 72h potwierdzony w instrukcji użycia, z możliwością rozłączenia cewnika do odsysania w celu wykonania bronchofiberoskopii, posiadający dwupozycyjny zawór regulacji siły ssania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5.Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 6 dopuści sterylną złączkę typu Y kompatybilną z cewnikiem do odsysania w systemie zamkniętym, umożliwiającą rozgałęzienie drenów na ssaku pozwalające na toaletę jamy ustnej i nosowej bez przełączania drenów, opakowanie folia-papier?

Odp. Zamawiający dopuszcza.”

- w pytanie nr 29 (zestaw nr 29)  z dnia 28 listopada 2018r.

jest:

PAKIET NR 8

„Poz. 6
Prosimy o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym takiego jak obecnie używany przez Zamawiającego na 72 godz. do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45 st. do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przeźroczystą komorą płuczącą z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik pozbawiony DEHP oraz uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, z możliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączenia obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leków, rozgałęziony pod kątem 45 st., podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.”
winno być”

„Poz. 6
Prosimy o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym takiego jak obecnie używany przez Zamawiającego na 72 godz. do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45 st. do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przeźroczystą komorą płuczącą z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik pozbawiony DEHP oraz uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, z możliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączenia obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leków, rozgałęziony pod kątem 45 st., podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką.

Odp. Zamawiający dopuszcza.”

- w zapytanie nr 28 (zestaw nr 28) z dnia 28 listopada 2018r.

jest:

„Zadanie 8, pozycja 5- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny Zamknięty system do odsysania wydzieliny z rurki intubacyjnej Właściwości: Możliwość stosowania przez min. 72 godziny -zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości minimum5cm,zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) ,zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączonej do rurki pacjenta, -komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia kapturkiem który zamocowany do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, okrągła wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania, - przesuwna zastawka uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej zapewniająca szczelność zestawu, system stanowiący integralną całość, z możliwością rozłączenia , wszystkie elementy systemu sterylne, -cewnik integralna część systemu zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka) z dwoma otworami naprzemianległych  stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznym i oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System do odsysania z rurki intubacyjnej o długości 60 cm rozmiar CH14,16, z rurki tracheotomijnej o długości 34 cm, rozmiar CH14,16.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.”

Winno być:

„Zadanie 8, pozycja 5- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny Zamknięty system do odsysania wydzieliny z rurki intubacyjnej Właściwości: Możliwość stosowania przez min. 72 godziny -zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości minimum5cm,zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) ,zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączonej do rurki pacjenta, -komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia kapturkiem który zamocowany do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, okrągła wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania, - przesuwna zastawka uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej zapewniająca szczelność zestawu, system stanowiący integralną całość, z możliwością rozłączenia , wszystkie elementy systemu sterylne, -cewnik integralna część systemu zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka) z dwoma otworami naprzemianległych  stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznym i oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System do odsysania z rurki intubacyjnej o długości 60 cm rozmiar CH14,16, z rurki tracheotomijnej o długości 34 cm, rozmiar CH14,16.

Odp. Zamawiający dopuszcza.”

Ponadto stosownie do art. 38 ust. 4 Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku” informuje, że w SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

- z części I Opis przedmiotu zamówienia SIWZ zostaje wykreślony zapis o treści:

„W celu ułatwienia prac związanych z przygotowaniem umowy poprzetargowej, prosimy o załączenie do oferty płyty CD z wypełnionym formularzem cenowym.”

oraz zapis o treści

„13.W celu ułatwienia prac związanych z przygotowaniem umowy poprzetargowej, prosimy o załączenie do oferty płyty CD z wypełnionymi formularzami cenowymi.”

- w akapicie dot.  „2) Złożenie oferty” strona 9 SIWZ zapis punktu 2 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„2.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, rtf, pdf, excel i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

- W części III Instrukcja dla wykonawców akapit dot. „Wymagania dotyczące wadium:” strona 11-12 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

Wymagania dotyczące wadium:

Zasady wnoszenia wadium

- Ustala się kwotę wadium w wysokości: 28.490,00 PLN

| Zad nr 1 | 1600 zł | Zad nr 31 | 400 zł | Zad nr 61 | 1250 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zad nr 2 | 300 zł | Zad nr 32 | 60 zł | Zad nr 62 | 2000 zł |
| Zad nr 3 | 10 zł | Zad nr 33 | 30 zł | Zad nr 63 | 60 zł |
| Zad nr 4 | 800 zł | Zad nr 34 | 80 zł | Zad nr 64 | 2000 zł |
| Zad nr 5 | 550 zł | Zad nr 35 | 30 zł | Zad nr 65 | 1400 zł |
| Zad nr 6 | 1300 zł | Zad nr 36 | 400 zł | Zad nr 66 | 50 zł |
| Zad nr 7 | 10 zł | Zad nr 37 | 200 zł | Zad nr 67 | 20 zł |
| Zad nr 8 | 1000 zł | Zad nr 38 | 20 zł | Zad nr 68 | 1000 zł |
| Zad nr 9 | 200 zł | Zad nr 39 | 10 zł | Zad nr 69 | 220 zł |
| Zad nr 10 | 600 zł | Zad nr 40 | 30 zł | Zad nr 70 | 800 zł |
| Zad nr 11 | 70 zł | Zad nr 41 | 650 zł | Zad nr 71 | 30 zł |
| Zad nr 12 | 20 zł | Zad nr 42 | 250 zł | Zad nr 72 | 15 zł |
| Zad nr 13 | 300 zł | Zad nr 43 | 30 zł | Zad nr 73 | 600 zł |
| Zad nr 14 | 300 zł | Zad nr 44 | 20 zł | Zad nr 74 | 50 zł |
| Zad nr 15 | 100 zł | Zad nr 45 | 220 zł | Zad nr 75 | 70 zł |
| Zad nr 16 | 450 zł | Zad nr 46 | 30 zł | Zad nr 76 | 200 zł |
| Zad nr 17 | 550 zł | Zad nr 47 | 10 zł | Zad nr 77 | 40 zł |
| Zad nr 18 | 70 zł | Zad nr 48 | 160 zł | Zad nr 78 | 1200 zł |
| Zad nr 19 | 30 zł | Zad nr 49 | 15 zł | Zad nr 79 | 750 zł |
| Zad nr 20 | 20 zł | Zad nr 50 | 220 zł | Zad nr 80 | 120 zł |
| Zad nr 21 | 100 zł | Zad nr 51 | 300 zł | Zad nr 81 | 5 zł |
| Zad nr 22 | 50 zł | Zad nr 52 | 1400 zł | Zad nr 82 | 200 zł |
| Zad nr 23 | 40 zł | Zad nr 53 | 600 zł |  |  |
| Zad nr 24 | 1300 zł | Zad nr 54 | 250 zł |  |  |
| Zad nr 25 | 20 zł | Zad nr 55 | 50 zł |  |  |
| Zad nr 26 | 70 zł | Zad nr 56 | 5 zł |  |  |
| Zad nr 27 | 300 zł | Zad nr 57 | 10 zł |  |  |
| Zad nr 28 | 70 zł | Zad nr 58 | 120 zł |  |  |
| Zad nr 29 | 50 zł | Zad nr 59 | 130 zł |  |  |
| Zad nr 30 | 100 zł | Zad nr 60 | 300 zł |  |  |

B. Wadium może by wniesione w jednej z następujących form:

- w pieniądzu

- w poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

C. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek Zamawiającego w banku:  PKO Bank Polski S.A. numer konta: 58 1020 2892 0000 5402 0653 7403 z adnotacją: “Wadium – nr sprawy  ”DA.271-60/18 ”  w terminie  do dnia  18 grudnia 2018r.  do godz. 11.00.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

Kopia przelewu dołączona winna być do oferty.

D. Wadium wnoszone w pozostałych formach innej niż pieniężna (dopuszczonej specyfikacją)  należy złożyć w formie elektronicznej. Oryginał dokumentu wadialnego stanowiącego część oferty opatrzonej podpisem kwalifikowanym należy złożyć - do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 11.00.

Wadium składane w tej formie musi mieć początkową datę ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą  najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia postępowania lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium zostanie przedłużony przez Wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres.

Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji jako wadium przetargowego, w treści gwarancji nie mogą być zawarte żadne postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do realizacji tych gwarancji.

Gwarancje muszą określać bezwarunkowe prawo Zamawiającego do ich realizacji. Gwarancje, w których ograniczono prawo Zamawiającego, lub w których uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków, oprócz wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawy “Prawo zamówień publicznych”, uznane zostaną jako nie spełniające warunków specyfikacji.

2. Zasady zwrotu wadium

- Zgodnie z art.46 ust.1 “ustawy” wadium zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 4a.

- Zgodnie z art.46 ust.1a “ustawy” wadium zostanie zwrócone wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano

- Zgodnie z art.46 ust.2 “ustawy” wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

3. Utrata wadium

1. Zgodnie z art.46 ust.5 “ustawy”  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.”

- W części III Instrukcja dla wykonawców akapit dot. „Składanie i otwarcie ofert:” strona 15 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„Składanie i otwarcie ofert:

- Składanie ofert do dnia 18 grudnia 2018 r., do godziny 1100

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2018  r., o godzinie 1200 w zespole ds. zamówień publicznych Działu Administracyjno - Technicznego Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu (ul. Młyńska 10).

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu ofert osobom obecnym zostaną ogłoszone nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, których oferty zostaną otwarte, oraz informacje dotyczące ceny oferty.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.”

- Z załącznika nr 1 do SIWZ „Oferta – formularz ogólny” wykreśla się punkt XII o treści:

„XII. Informacja o JEDZ, składanego przez Wykonawcę w postaci elektronicznej:

- Hasło dostępu do JEDZ:.....................................................

- Inne informacje służące do prawidłowego odszyfrowania danych zawartych w JEDZ:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................”

Uwaga:

Wykonawcy w przygotowywanych ofertach winni uwzględnić wprowadzone zmiany.