P.T. wykonawcy wszyscy

DA.271-70-16/18                                                    	                                    Nowy Sącz, dnia 5 grudnia 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 7 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 4

3.Wózki do transportu pacjentów siedzących

Pytanie 1.

Czy Zamawiający zamiast parametrów wózka do transportu pacjentów siedzących  w Zestawieniu parametrów technicznych (Zał. nr 9 do SIWZ ) zgodzi się na dostawę wózka o poniższych parametrach:

- wózek wyposażony w płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego

- wyposażony w 6 punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika

- hamulce oparte na systemie sprężynowym

- siedzisko z możliwością wyboru szerokości  z pośród 39,42,44,46 lub 48 cm - do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy

- koła na szybko złączkach

- koła tylne, pompowane 24”

- rama krzyżowa wykonana z aluminium

- podnóżki odchylane i wyjmowane

- podłokietniki odchylane, długie lub krótkie - do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy

- czarna zmywalna tapicerka nylonowa

- kolor ramy srebrny

- waga wózka  17 kg

- udźwig wózka 150kg

Szerokość wózka 56-68cm ( w zależności od wyboru szerokości siedziska )

Głębokość siedziska 42 cm

Wysokość oparcia 42 cm

Odpowiedz: Tak, zamawiający wyraża zgodę.