PT. Wykonawcy

Wszyscy

DA.271-63-6/18                                                  	 Nowy Sącz, dnia 16 listopada 2018 r.

Dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, wapnia zjonizowanego i hemoglobiny tlenkowęglowej wraz z dzierżawą analizatora Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pyt. Dotyczy pkt nr 7 parametrów wymaganych - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyposażonego we wbudowaną fabrycznie drukarkę termoczułą?

Odp. Tak.

Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ - umowa dostawy - wzór

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

Par. 3 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na:

„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych).W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych  jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę  staje się wątpliwe  ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego  świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem  do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne  lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania  zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku  niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

Par. 3 ust. 9-10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Par. 6 ust. 3-4,  Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

Par. 7 ust. 2 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "w razie odstąpienia od umowy" na "w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Zapis "odstąpienie od umowy przez Wykonawcę" obejmuję także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

Par. 7 ust. 2 lit. b, lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ - umowa dzierżawy - projekt

Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odp. 10 osób

Par. 5 ust. 1, Par. 6 ust. 1 Zwracamy się z prośbą o zmianę słowa "pompy", "pompy pozajelitowe" na "analizator"?

Odp. Par. 5 ust.1 otrzymuje brzmienie: „W czasie trwania niniejszej umowy analizator pozostaje własnością firmy ………………….., a po jej zakończeniu zostanie niezwłocznie jej zwrócony”.

Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnym’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

Par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie brzmienia: „albo dostarczy urządzenie zastępcze”?

Uzasadnienie:

Dostawa analizatora zastępczego umożliwi zachowanie ciągłości badań, w razie przedłużającej się awarii.

Odp. paragraf 9 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3.Czas reakcji serwisu i naprawy urządzeń wynosi 24 godz. w dni robocze i 48 godzin w dni wolne od pracy od chwili zgłoszenia awarii.

4.Jeżeli awaria nie zostanie usunięta w tym czasie to Wydzierżawiający zobowiązuje się do:

- pokrycia kosztów wykonywania badań Dzierżawcy na zewnątrz lub

- dostarczenia urządzenia zastępczego, co umożliwiłoby ciągłość badań”

Par. 9 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odp. Zgodnie z SIWZ. Jest to w gestii Wydzierżawiającego, jednakże winna być ciągłość wykonywania badań.

Par. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "w przypadku odstąpienia od umowy" na "w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wydzierżawiającego"?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Zapis "odstąpienie od umowy przez Wykonawcę" obejmuję także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.

Dot. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Par. 1 ust. 1 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: "na usługę transportu karetką transportową pacjentów Szpitala Specjalistycznego im J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w zakresie transportu karetką transportową z ratownikiem i transportu karetką transportową bez ratownika" na "na dostawy odczynników…… wraz z dzierżawą ……………………..".

Odp. Par.1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„W związku z zawarciem w dniu ……………………… umowy  na dostawy odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, wapnia zjonizowanego i hemoglobiny tlenkowęglowej wraz z dzierżawą analizatora ………...” Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2116/119/1, zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

Zmienia się część III  SIWZ „Instrukcja dla Wykonawców” akapit: „Termin składania i otwarcia ofert” na następujący:

- Termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2018 r.  o godz. 11.00.

- Oferty zostaną otwarte w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych, Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 5.