PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-74-7/18                                                  	 Nowy Sącz, dnia 21 grudnia 2018 r.

Dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i testów, dzierżawę zautomatyzowanego systemu analizy moczu, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Zestawienie parametrów wymaganych – zał. nr 9 do SIWZ:

  - Czy Zamawiający wymaga analizatora pomocniczego w postaci czytnika pasków o wydajności minimum 700 ozn/godz i automatycznym oznaczaniu barwy, co przy wymaganej ilości oznaczeń pozwoli na optymalną pracę w przypadku awarii analizatora głównego?

Odp. Tak.

  - Czy przez sformułowanie „analizatory fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie analizatory nie po demonstracyjne nie starsze niż z 2018r?

Odp. Tak.

  - Czy Zamawiający wymaga, aby czytnik pomocniczy, tak jak analizator główny, był kalibrowany za pomocą rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu pacjenta?

Odp. Tak.

  - Czy Zamawiający wymaga, aby pomiar w module oceny osadu moczu był wykonywany w komorach pomiarowych, bez konieczności używania kuwet jednorazowych?

Odp. Tak.

- Pkt 1 SIWZ:

  - Czy ze względu na okres świąteczno–noworoczny i fakt, że analizator jest sprowadzany z zagranicy, Zamawiający dopuści 14-dniowy termin od podpisania umowy na zainstalowanie oraz uruchomienia analizatora?

Odp. Tak