**P.T. Wykonawcy**

**wszyscy**

DA.271-3-9/19 Nowy Sącz, dnia 17 stycznia 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 4:**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie nr1**

Dotyczy pakietu nr1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych oraz kiedy były one ostatnio wymieniane?

Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty

**Odpowiedz: Tak, należy uwzględnić w ofercie** **wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych a realizować wg aktualnego stanu i potrzeb, zgodnie z wymogami producenta. Akumulatory oraz pakiety serwisowe wymieniane były w 2016 r.**

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy pakietu nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jaka jest ilość przepracowanych godzin respiratorów wymienionych w SIWZ?

Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

**Odpowiedz: Respiratory maja przepracowane w granicach 6-7 tysięcy godzin.**

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy pakietu nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaka jest wymagana liczba przeglądów urządzeń i aparatury wymienionej w pakiecie nr 1?

Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**