**P.T. Wykonawcy**

**wszyscy**

DA.271-3-12/19 Nowy Sącz, dnia 22 stycznia 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 5:**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1:**

Zwracamy uwagę, że szczegółowy zapis dotyczący funkcjonalności zdalnej diagnostyki zamieszczony w odpowiedziach na pytania do SIWZ z dnia 15.01.2019 r., wskazuje na rozwiązania stosowane przez jednego wykonawcę na rynku.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w zakresie zdalnej diagnostyki oraz naprawy tomografu komputerowego, jednak zapewniającego diagnozowanie lub usuwanie niektórych usterek bez konieczności pojawienia się serwisu na miejscu, co może skrócić czas naprawy aparatu.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wymagania pod względem funkcji i przeznaczenia, o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ – odpowiedziach na zapytania.**

**Pytanie 2:**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz w związku z udzieleniem przez Państwa odpowiedzi na pytania Wykonawców i rozszerzenie opisu przedmiotu zamówienia,   zwracamy się z prośbą o przekazanie poniższych informacji:

- daty obowiązywania obecnej umowy gwarancyjnej na lampę RTG,

- szczegółowych warunków przedmiotowej umowy gwarancyjnej.

**Odpowiedz: Gwarancja na Lampę RTG obowiązuje od marca 2018 r przez okres 31 miesięcy.**

**Warunki umowy dot. gwarancji:**

1. „Wykonawca **udziela 31 - miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (serwisowego).**
2. **Gwarancja wygasa, a odpowiedzialność Wykonawcy zostaje wyłączona w następujących przypadkach:**
3. **instalacja danego Urządzenia Medycznego bez obecności autoryzowanego serwisu lub osób upoważnionych przez Wykonawcę;**
4. **uszkodzenie Urządzenia Medycznego na skutek przechowywania niezgodnego z ich przeznaczeniem, użycia, eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi, użycia niezgodnych z instrukcją materiałów eksploatacyjnych lub niewłaściwego podłączenia urządzeń zewnętrznych po prawidłowej instalacji i uruchomieniu Urządzenia Medycznego przez Wykonawcę;**
5. **całkowitego lub częściowego spowodowanie wad, usterek lub pogorszenia sprawności oraz parametrów eksploatacyjnych Urządzenia Medycznego wskutek:**

* **niewłaściwego przechowywania, transportu lub użycia Urządzenia Medycznego przez Zamawiającego, lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność,**
* **niewykonania lub niezainstalowania Urządzenia Medycznego wg. wzorów, specyfikacji, instrukcji wydanych przez Zamawiającego, jego pracowników, agentów lub osoby przez niego wynajęte,**
* **zmian w Urządzeniu Medycznym wprowadzonych przez osoby inne niż Wykonawca, jeżeli zmiany te byłyby niezgodne z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,**
* **niezgodnego z instrukcją obsługi łączenia Urządzenia Medycznego z innymi przedmiotami,**
* **niewłaściwego użycia Urządzenia Medycznego, niewłaściwej obsługi Urządzenia Medycznego, lub siły wyższej, działania organów administracji państwowej (rządowej lub samorządowej), pożarów, powodzi, strajków, wojny, buntów.**

1. **Odpowiedzialność Wykonawcy zostaje wyłączona w przypadku awarii systemu spowodowanego przez wadliwe działanie podzespołów aparatu, które nie były dostarczone przez Wykonawcę i zamontowane niezgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.”**