PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-5-8/19                                                  	       Nowy Sącz, dnia 11 stycznia 2019 r.

Dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny szpitalnej Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy zadania nr 2, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie perforacji co 50cm.

Odp. Tak.

Dotyczy zadania nr 2 poz.6

Czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny za op. a’25 szt. z przeliczeniem ilości z 4 op. a’50 szt. na 8 op. a’25 szt.

Odp. Tak.

Dotyczy zadania nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z trzech warstw niepylącej i hypoalergicznej włókniny,

posiadającej wkładkę modelującą na nos, wiązaną na troki, z osłoną na oczy, zabezpieczającą pole operacyjne przed zanieczyszczeniem złuszczonym naskórkiem, owłosieniem oraz zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową.

Kolor: zielony, jednorazowego użytku, niesterylna, taka jak stosowana dotychczas.

Odp. Tak.

Dotyczy zadania nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?

Odp. Tak.

Dotyczy zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu cięcia cesarskiego, sterylny, jednorazowego użytku:

- Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Osłona Mayo ze wzmocnieniem

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą  ważności i informacją o producencie

- Gramatura 83g/m2

- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;

- 1 serweta do owinięcia noworodka 80 x 80cm;

- 4 ręczniki 30 x 40cm;

- 1 serweta główna 180 x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (sztywnik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Dodatkowo podkład chłonny z pulpy celulozowej 90x60 cm – 1 szt. fartuch chirurgiczny sterylny rozm. L – 1 szt., fartuch chirurgiczny sterylny rozm. XL – 2 szt. – pakowane osobno w zestawie. Wszystko razem zgrzane w jeden pakiet.

Odp. Tak.