**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-13-6/19 Nowy Sącz, dnia 27 luty 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1:**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę odczynników do badań serologicznych metodą manualną** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę w Zadaniu nr 1 pozycji 14 odczynnika Standard anty-D z terminem ważności 24 miesiące od daty produkcji a jeśli warunki przechowywania odczynnika są zgodne z instrukcją producenta, po otwarciu buteleczek z odczynnikiem, produkt ma być stabilny i zachowuje 100% czułości oraz 100% specyficzności do 12 miesięcy od czasu otwarcia buteleczki?

**Odpowiedz: Tak**

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę w Zadaniu nr 1 pozycji 15 odczynnika Standard anty-D MIKRO z terminem ważności 24 miesiące od daty produkcji a jeśli warunki przechowywania odczynnika są zgodne z instrukcją producenta, po otwarciu buteleczek z odczynnikiem, produkt ma być stabilny i zachowuje 100% czułości oraz 100% specyficzności do 12 miesięcy od czasu otwarcia buteleczki?

**Odpowiedz: Tak**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę w Zadaniu nr 1 poz. 6 odczynnika monoklonalnego anty cw w buteleczkach o pojemności 2 ml?

**Odpowiedz: Tak**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę w Zadaniu nr 1 poz. 12 odczynnika anty IgG (surowicę)?

**Odpowiedz: Tak**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 22 bezbarwnych jednorazowych płyt do oznaczania grup krwi?

**Odpowiedz: Nie**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 17 krwinek wzorcowych w opakowaniach handlowych 2 x 2 ml?

**Odpowiedz: Tak**