***Załącznik nr 10 do SIWZ***

**Zadanie nr 1:**

**Wykaz instalacji klimatyzacji w obiektach szpitalnych do przeglądów i napraw w 2019r**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja instalacji klimatyzacyjnej** | **Wykaz urządzeń** | **Uwagi** | **Termin wykonania przeglądu, konserwacji, wymiany filtrów i czyszczenia** | **Termin wykonania badania szczelności urządzenia zawierającego >3kg fluorowanych gazów cieplarnianych** |
| 1. | Blok Operacyjny | * Agregat wody lodowej – szt. 1 * Centrale nawiewno-wywiewnych – szt. 9 | **Przegląd 1x w roku Badanie szczelności agregatu szt. 1 - 2 x w roku**  **Czyszczenie instalacji 1 x w roku** | **Lipiec 2019r.** | **Do 07.02.2019r.**  **Do 07.08.2019r.** |
| 2. | Budynek SOR i OIOM | * Agregat wody lodowej – szt. 2 * Centrala nawiewno-wywiewna – szt. 1 * Klimakonwektor – szt. 5 | **Przeglądy 1 x w roku**  **Badanie szczelności agregatu szt. 2 - 1 x w roku**  **Czyszczenie instalacji 1 x w roku** | **Kwiecień 2019r.** | **Do 19.04.2019r.** |
| 3. | Pracownia Tomografu Komputerowego | * Centrala nawiewno-wywiewna – szt. 1 * Klimatyzator – szt. 2 | **Przeglądy 1 x w roku**  **Czyszczenie instalacji 1 x w roku** | **Maj 2019r.** |  |
| 4. | Prosektorium | * Agregat wody lodowej – szt. 1 * Centrala nawiewno-wywiewna – szt. 1 * Klimatyzator – szt. 2 * Chłodnia do zwłok – szt. 1 | **Przeglądy 1 x w roku**  **Czyszczenie instalacji 1 x w roku** | **Maj 2019r.** |  |
| 5. | Spalarnia | * Klimatyzator – szt. 1 | **Przeglądy 1 x w roku** | **Maj 2019r.** |  |
| 6. | Apteka | * Klimatyzator – szt. 1 | **Przeglądy 1 x w roku** | **Maj 2019r.** |  |
| 7. | Medyczne Laboratorium Diagnostyczne:   * Pracownia Serologii * Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej | * Klimakonwektory – szt. 8 | **Przeglądy 1 x w roku** | **Maj 2019r** |  |
| 8. | Serwerownia k/RTG | * klimatyzator – szt. 1 | **Przeglądy 1 x w roku** | **Maj 2019r.** |  |
| 9. | Serwerownia k/Pulmonologii | * klimatyzator – szt. 1 | **Przeglądy 1 x w roku** | **Maj 2019r.** |  |
| 10. | RTG k/SOR – POLYRAD premium | * System inst. Nawiewno-wywiewnej – szt. 1 * Klimatyzator - szt. 3 | **Przeglądy 1 x w roku**  **Czyszczenie instalacji 1 x w roku** | **Maj 2019r.** |  |
| 11. | RTG – trauma diagnost | * System inst. Nawiewno-wywiewnej – szt. 1 | **Przeglądy 1 x w roku**  **Czyszczenie instalacji 1 x w roku** | **Maj 2019r.** |  |
| 12. | Pracownia Cytostatyczna | * Centrala nawiewno-wywiewna – szt. 1 | **Przeglądy 1 x w roku**  **Czyszczenie instalacji 1 x w roku** | **Kwiecień 2019r.** |  |
| 13 | RTG – Pracownia USG, Sekretariat | * Klimakonwektor – szt. 2 | **Przeglądy 1 x w roku** | **Październik 2019r.** |  |
| 14. | Pracownia Mikrobiologii | * klimatyzator – szt. 4 | **Przeglądy 1 x w roku** | **Maj 2019r.** |  |
| 14. | Oddział Neonatologii | * klimatyzator – szt. 2 | **Przeglądy 1 x w roku** | **Maj 2019r.** |  |
| 15. | ONKOLOGIA | * Agregat wody lodowej – szt. 3 * Agregat Inverterowy – szt. 4 * Centrala nawiewno-wywiewna – szt 9 * Klimatyzator – szt. 14 | **Przeglądy 1 x w roku**  **Badanie szczelności agregatu szt. 6 - 1 x w roku**  **Czyszczenie instalacji 1 x w roku** | **Kwiecień 2019r.** | **Do 17.05.2019r.** |
| 16. | ONKOLOGIA –Oddział Hematologii | * klimatyzator – szt. 6 | **Przeglądy 1 x w roku**  **Badanie szczelności agregatu szt. 1 - 1 x w roku** | **Kwiecień 2019r.** | **Do 17.05.2019r.** |
| 18. | ONKOLOGIA – Prac. Histopatologii | * klimatyzator – szt. 1 | **Przeglądy 1 x w roku** | **Kwiecień 2019r.** | **Do 17.05.2019r.** |