**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-18-11/19 Nowy Sącz, dnia 21 marca 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie 6**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż rejestratora holterowskiego ciśnienia, materacy p/odleżynowych, rolek do przesuwania pacjenta** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie 2 Materac p/odleżynowy**

1. Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200x90x11,5 cm?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

1. Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w 18 komór poprzecznych o wysokości 11,5 cm?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

1. Czy Zamawiający dopuści materac z komorami bez systemu osuszania pacjenta?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza**

1. Czy Zamawiający dopuści materac z pokrowcem oddychającym, wodoodpornym wykonanym z materiału PU bi-elastycznego?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

1. Czy Zamawiający dopuści materac z czasem cyklu 6 min?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

1. Czy Zamawiający dopuści materac z ciśnieniem pompy w zakresie 70-130 mmHg?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**