PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-19-8/19                                                  	       Nowy Sącz, dnia 25 marca 2019 r.

Dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

# Dot. Zadania 1

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 14 dni (po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%) i okresie całkowitego wchłonięcia ok. 42 dni?

Odp. Tak.

# Dot. Zadania 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

# Dot. Zadania 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

# Dot. Zadania 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą tnącą kosmetyczną z 3 krawędziami tnącymi, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

# Dot. Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny szew wchłanialny wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Nie

# Dot. Zadania 4

Czy Zamawiający dopuści szew bez dodatku polietylenu lub glikolu polietylenowego, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

# Dot. Zadania 6, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Brak pozycji nr 8 w zadaniu.

# Dot. Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania tkanek po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni?

Odp. Tak.

# Dot. Zadania 8

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 14 dni (po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%) i okresie całkowitego wchłonięcia ok. 42 dni?

Odp. Tak.

# Dot. Zadania 9

Czy Zamawiający dopuści siatki o wielkości oczek 1,2-1,4 mm i gramaturze 70 g/m2?

Odp. Nie.