PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-19-9/19                                                  	      	 Nowy Sącz, dnia 25 marca 2019 r.

Dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 9

Czy Zamawiający w Zadaniu 9 dopuści, niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego o gramaturze 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); wielkość porów 2,76 mm?

Odp. Nie.

Zadanie 10

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 2 dopuści siatki w rozmiarze 15 x 20 x 30 cm?

Odp. Nie.

Zadanie 11

Czy Zamawiający w Zadaniu 11 dopuści Siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego /  kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach.

Odp. Nie.