PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-19-10/19                                                  	       Nowy Sącz, dnia 25 marca 2019 r.

Dotyczy: zapytanie nr 5 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 17

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Zadaniu 17 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z polipropylenu monofilamentowego, plastikowa dwuczęściowa osłonka na taśmie (wyznaczenie środka, dodatkowo sterylność); gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, porowatość max. 1950 µm, grubość nitki 150 µm, rozmiar dł. 45 cm, szer. 1,1 cm, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm, taśmy wykonane metodą/technologią osnowową, o splocie kolumienkowym (inna od quadriaxial), wysoka odporność na rozciąganie i zapobieganie skręcaniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.

Odp. Nie.