PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-19-13/19                                                  	       Nowy Sącz, dnia 25 marca 2019 r.

Dotyczy: zapytanie nr 8 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1 pakiet 1 poz. 1-10.

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentową ( glikonat)  wchłanialny o okresie podtrzymywania tkankowego 1 dzień 100%, 6-7 dni 50%, 10 dni 20-30% , całkowita absorpcja po 56 dniach?

Odp. Tak.

Pytanie 2 pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentową ( glikonat)  wchłanialny o okresie podtrzymywania tkankowego 1 dzień 100%, 6-7 dni 50%, 10 dni 20-30% , całkowita absorpcja po 56 dniach o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie 3 pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentową ( glikonat)  wchłanialny o okresie podtrzymywania tkankowego 1 dzień 100%, 6-7 dni 50%, 10 dni 20-30% , całkowita absorpcja po 56 dniach o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie 4 pakiet 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuści igłę wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie 5 pakiet 1 poz. 5

Czy zamawiający dopuści igłę wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie 6 pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentową ( glikonat)  wchłanialny o okresie podtrzymywania tkankowego 1 dzień 100%, 6-7 dni 50%, 10 dni 20-30% , całkowita absorpcja po 56 dniach o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie 7 pakiet 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentową ( glikonat)  wchłanialny o okresie podtrzymywania tkankowego 1 dzień 100%, 6-7 dni 50%, 10 dni 20-30% , całkowita absorpcja po 56 dniach o długości 70 cm, z igłą 3/8 koła18 mm o zakończeniu trokarowym pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie 8 pakiet 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentową ( glikonat)  wchłanialny o okresie podtrzymywania tkankowego 1 dzień 100%, 6-7 dni 50%, 10 dni 20-30% , całkowita absorpcja po 56 dniach z igłą 3/8 koła18 mm mikrograwerowna z dwustronnie przypstrzonymi zakończeniu Micro-point kosmetyczną/plastyczną pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie 9 pakiet 2 poz. 1-34

Czy zamawiający dopuści syntetyczny szew pleciony powlekany, wykonany z poliglaktyny 910 ( kopolimer 90% glikolidu i 10% L-laktydu) powleczony kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 35/65) 50% stearynian wapnia o zdolności podtrzymywania 1 dzień 100%, 14 dni 75%, 21 dni 40-50% 28 dni 25% o całkowitej absorpcji 56-70 dni?

Odp. Nie.

Pytanie 10 pakiet 2 poz. 9

Czy zamawiający dopuści długość 70 cm pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

Pytanie 11 pakiet 2 poz. 21

Czy zamawiający dopuści igłę 35mm o długości 70 cm pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

Pytanie 12 pakiet 2 poz. 27

Czy zamawiający dopuści igłę 64 mm o długości 90 cm pozostałe parmetry bez zmian?

Odp. Nie.

Pytanie 13 pakiet 2 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści igłę 26 mm o długości 70 cm pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

Pytanie 14 pakiet 2 poz, 35-36

Czy zamawiający  dopuści szew monofilamentową wykonany z Glikonatu o okresie całkowitej absorpcji  60-90 dni , zdolność podtrzymywania tkankowego 1 dzień 100%, 14 dni 50%, 21 dni 20% pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

Pytanie 15 pakiet 2 poz. 35-36

Czy zamawiający  dopuści szew monofilamentową wykonany z Poli-p-dioksanon o okresie całkowitej absorpcji  180-210 dni , zdolność podtrzymywania tkankowego 1 dzień 100%, 14 dni 90% 28 dni 50% pozostałe parametry bez zmian, kolor fioletowy?

Odp. Nie.

Pytanie 16 Pakiet 2 po. 29

Czy Zamawiający dopuści przycięte 150 cm pozostałe parametry bez zmian?

Odp. . Nie.

Pytanie 17 pakiet 2 poz. 30,31

Czy zamawiający dopuści długość 250 cm pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Nie.