PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-19-14/19                                                  	       Nowy Sącz, dnia 25 marca 2019 r.

Dotyczy: zapytanie nr 9 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 9

Poz. 1,2,3  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek ze 100% polipropylenu monofilamentowego o gramaturze 55 g/m² przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak.

Zadanie 10

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki kompozytowej wewnątrzotrzewnowej wykonanej z  w polipropylenu w 12 % od strony otrzewnej i PVDF (polifluorek winylidenu) w 88 % od strony trzewi w rozmiarze 20 x 15 cm?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki kompozytowej wewnątrzotrzewnowej wykonanej z  w polipropylenu w 12 % od strony otrzewnej i PVDF (polifluorek winylidenu) w 88 % od strony trzewi w rozmiarze 30 x 20 cm lub 30 x 30 cm?

Odp. Nie.