|  |
| --- |
| **P.T. Wykonawcy wszyscy** |

DA.271-20-17/19 Nowy Sącz, dnia 26 kwietnia 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 12:**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawy
odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, iż

Zadanie nr 7a – Podłoża bakteriologiczne różne i barwniki

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 7 wymaga zaoferowania testu w postaci plastikowych fiolek?

**Odpowiedz: Tak Zamawiający wymaga**

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 31 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika w opakowaniu o
pojemności 500ml? I tym samy 10 takich opakowań?
**Odpowiedz: TAK**