**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-20-9/19 Nowy Sącz, dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 4:**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawy   
odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Dotyczy: ZADANIE 18 : ODCZYNNIKI DLA HISTOPATOLOGII**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania formalinę 10% zbuforowaną w opakowaniach 20 l (z odpowiednim dla postępowania przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj. 3 op. po 20 l) z wygodnym zaworem dozującym?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania alkohol etylowy skażony Benzoesanem denatonium (0,79g/100 dm3), Alkoholem izopropylowym (1580g/100 dm3) oraz Alkoholem tert-butylowym (790g/100 dm3)? – ze względu na toksyczne właściwości acetonu zaproponowany sposób skażenia jest zdecydowanie bezpieczniejszy dla użytkowników.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści do zaoferowania parafinę o temperaturze topnienia 56 – 58 st. C z dodatkiem DMSO z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści eozynę alkoholową 0,5%? Pozostałe wymagania zachowane.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 3 propanol w opakowaniach 1 litrowych ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza**

**Dotyczy: Rozdział III pkt 5 w zw z zał nr 6 do SIWZ.**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dla zadania nr 18 pozycji 2-4, 9 odstąpi od wymogu przedłożenia w ofercie oświadczenia (załącznika nr 6 ) dotyczącego posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych? Ww. pozycje nie są objęte ustawą o wyrobach medycznych i obłożone zostały przez polskiego ustawodawcę 23% stawką VAT.

Nie dyskwalifikuje to jednak do stosowania tych produktów w placówkach lecznictwa. Wykonawca tym samym zobowiązuje się do przedstawienia w tej sytuacji stosownego oświadczenia dla wyrobów.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**