**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-20-10/19 Nowy Sącz, dnia 24 kwietnia 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 5:**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawy
odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Dotyczy Zalącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr : 22 - Szybkie testy diagnostyczne**

**Pytanie 1**.

Czy w pozycji 4 Zmawiający dopuści test kasetkowy do oznaczania przeciwciał przeciw HIV, czułość względna 99,9%, specyficzność względna 99,5%

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**