P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-26-6/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 17 kwietnia 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału otolaryngologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zad. nr 2

1. Czy Zamawiający, w przypadku łóżek regenerowanych, dopuści 12-miesięczny okres gwarancji?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżka z segmentami leża wypełnionymi wentylowana płytą stalową? Rozwiązanie takie odpowiada trwałością wypełnieniu z ABS.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia łóżka w regulacje pozycji autokontur? Podobne ustawienia można dowolnie regulować za pomocą selektywnego sterowania segmentem pleców oraz uda.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.