**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-29-12/19 Nowy Sącz, dnia 15 maja 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 6:**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawy   
odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie nr 8 – Immunoenzymatyczne szybkie testy kasetkowe do wykrywania Clostridium difficile:**

* 1. Czy pod pojęciem: *„...do równoczesnego wykrywania...”* Zamawiający rozumie test, w którym próbkę dozuje się tylko do jednej studzienki w celu otrzymania wyniku na antygen i toksyny?
  2. Czy Zamawiający wymaga w zestawie znajdowała się ciekła kontrola dodatnia oraz skalowane pipetki do poboru ciekłego kału?
  3. Czy Zamawiający wymaga aby czułość i swoistość testu była wyznaczona względem metody referencyjnej tj. hodowli bakteryjnej i tkankowej na próbie co najmniej 1000 pacjentów?

**Odpowiedz: Tak**