**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-29-14/19 Nowy Sącz, dnia 17 maja 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 8:**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawy
odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

1. Dotyczy zadanie nr 2, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie olejku immersyjnego, który jest konfekcjonowany w opakowaniach 1 x 15 ml?

**Odpowiedz: Tak**

1. Dotyczy zadanie nr 3, pozycja 17. Czy Zamawiający dopuści aby podłoże z pozycji 17 pochodziło od innego producenta i tym samym nie posiadało pozytywnej opinii KORLD?

**Odpowiedz: Tak**

1. Dotyczy zadania nr 7, pozycja 2. Czy Zamawiający wymaga aby test do wykrywania karbapenemaz miał czułość na poziomie 97,65% i specyficzność 100%?

**Odpowiedz: Zamawiający wymaga aby test do wykrywania karbapenemaz miał czułość na poziomie minimum 97,65% i specyficzność 100%.**

1. Dotyczy zadania nr 8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu immunochromatograficznego, w którym próbki można przechowywać bez zamrażania do 48 godzin?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

1. Dotyczy zadania nr 8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu immunochromatograficznego, który ma następujące czułości:
tox A = 0,5 ng/ml, tox B = 0,78 ng/ml, GDH = 0,38 ng/ml.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**