P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-31-7/19                                                   	               	Nowy Sącz, dnia 11 czerwca 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych.” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy do prac remontowych zostanie udostępniony cały oddział czy remont będzie prowadzony etapami ?

Odp. Do prac remontowych zostanie udostępniony cały oddział.

- Czy do wszystkich okien ma być zamontowana dźwignia do otwierania górnego skrzydła ?

Odp. Wszystkie okna bez dźwigni do otwierania górnego skrzydła.

- Czy drzwi do pomieszczeń typu pomieszczenie porządkowe, brudownik, sekretariat ,wc mają być zwykłe płycinowe, jaką mają mieć okleinę i wypełnienie - plaster miodu czy płyta wiórowa otworowa ?

Odp. Drzwi do pomieszczeń typu pomieszczenie porządkowe, brudownik, sekretariat ,wc  - okleina i wypełnienie - plaster miodu, posiadające aprobatę do stosowania w służbie zdrowia.

- Na czym ma polegać udrożnienie i czyszczenie wentylacji ?

Odp. Sprawdzenie wentylacji i jej udrożnienie. Ma być sprawna.

- Czy w zestawach przy łóżkowych mają być wymienione tylko punkty poboru gazów medycznych ( tlen , próżnia) czy ma być wymieniana również instalacja? Jeżeli ma być wymieniona instalacja to proszę o udostępnienie projektu lub podanie miejsca od którego będzie ona wymieniana.

Odp. Zestawy mają być nowe, instalacja zostaje stara, wykonanie zmiany podejść pod nowe zestawy.