## zad 1
Formularz cenowy
|  | Zadanie nr 1 Szpitalne wyroby papierowe 33198000-4 |  |  |  |  | załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa preparatu | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Papier do EKG HELIGA 130x135x370 | bl | 10
2 | DELTA 112x100x300 | bl | 10
3 | E-30 0,1x40 | szt | 20
4 | ASCARD 3 104x40 nadruk kratka | szt | 60
5 | ASCARD 33 0,11x10 | szt | 360
6 | ASCARD B-5 60x25 | szt | 150
7 | ASCARD A4 112x25 | szt | 300
8 | AR 600 60x15 | szt | 50
9 | MIDICARD 130 x 25 | szt | 10
10 | BTL 08 LC 210mm x 30 m | szt | 260
11 | Papier do KTG SRF 618B 112mmx100x100kartek | bl | 150
12 | Papier do KTG Comen 5000D 151x90x150 składanka | bl | 20
13 | Papier do USG Mitsubischi K 61 B-CE 110mmx20m | szt | 110
14 | Papier do aparatu ekg Biocare iE12A rozm. 210x140mm (wydruk typu Z-fold) | bl | 40
15 | Papier do aparatu USG EPIQ5G Sony UPP 110HG rozm 110mmx18m (oryginał) | szt | 30
16 | Papier do aparatu EKG MORTARA ELI 250 215X280X250 | bl | 30
17 | Papier do aparatu EKG COMEN CM 1200A rozm. 216x25m | bl | 20
18 | Papier do defibrylatora Zoll 90x90x200 składanka | bl | 25
19 | Papier termoczuły 57x30 do drukarek laboratoryjnych | szt | 200
Razem:

## zad 2,4
Zadanie 2 Formaldehyd 33631600-8
Lp | Nazwa przedmiotu | jm | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Formaldehyd 2% stabilizowany w butelkach plastikowych poj. 1l | op | 500
Razem:
Zadanie 4 Korki i kapsle do butelek z formaliną 33190000-8
Lp | Nazwa przedmiotu | jm | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Korek gumowy do butelek z formaliną | szt | 600
2 | Kapsel do butelek z formaliną | szt | 600
Razem:

## zad 3
Zadanie nr 3 - Wskaźniki, opakowania, akcesoria do sterylizacji 33198000-4
Lp. | Nazwa preparatu | Jm | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Test parametrów dezynfekcji termicznej - 90°C/ 5' - 100 szt. | op | 34
2 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej - rolka - 500 szt. | rol | 300
3 | Kontrola wsadu - sterylizacja formaldehydowa - 200 szt. + PCD | op | 2
4 | Kontrola wsadu PCD - wskaźniki w technologii kl. 6 - sterylizacja parowa - 134°C/7 min.; 121°C/20 min. - 400 szt. + PCD | op | 8
5 | Metkownica trzyrzędowa - 1 rząd alfanumeryczny + dwa rzędzy numeryczne | szt | 2
6 | Papier krepowany - 60 g/m2, 100% CELULOZA - STEAM, EO, FORM - 120 x 120 cm - 100 ark. - biały/zielony naprzemiennie pakowany | op | 300
7 | Papier krepowany - 60 g/m2, 100% CELULOZA - STEAM, EO, FORM - 75 x 75 cm - 250 ark. - biały/zielony naprzemiennie pakowany | op | 50
8 | Papier krepowany supermiękki, wzmocniony niebieski - STEAM, EO, FORM - 120 x 120 cm - 100 ark. | op | 50
9 | Rękawy papierowo-foliowe z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM - z zakładką - 400 x 80 mm/100 m | szt | 12
10 | Rękawy papierowo-foliowe z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM - z zakładką - 250 x 60 mm/100 m | szt | 5
11 | Rękawy papierowo-foliowe z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM - płaskie - 50 mm/200 m | szt | 5
12 | Rękawy papierowo-foliowe z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM - płaskie - 75 mm/200 m | szt | 16
13 | Rękawy papierowo-foliowe z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM - płaskie - 125 mm/200 m | szt | 80
14 | Rękawy papierowo-foliowe z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM - płaskie - 300 mm/200 m | szt | 35
15 | Rękawy papierowo-foliowe z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM - płaskie - 400 mm/200 m | szt | 26
16 | Rolka tuszująca do metkownicy | szt | 20
17 | System dokumentacji procesu - 100 szt. - koperta - proces dezynfekcji | op | 10
18 | System dokumentacji procesu - 100 szt. - koperta - proces sterylizacji | op | 12
19 | Taśmy ze wskaźnikiem procesu - sterylizacja parowa - 18 mm x 50 m - biała | szt | 360
20 | Test kontroli sterylizatora B&D- kontrola penetracji pary - wsady rurowe i porowate -134°C/3,5 min.- 400 szt.+ PCD | op | 2
21 | Test kontroli zgrzewu - 250 szt. | op | 3
22 | Test skuteczności mycia maszynowego typu STF - 100 szt. | op | 32
23 | Przyrząd PCD do testów skuteczności mycia | szt. | 1
24 | Test wykrywania pozostałości białkowych | op | 2
25 | Weryfikacja parametrów procesu - wskaźniki emulacyjne - sterylizacja parowa - klasa 6 - 134°C/7 min.; 121°C/20 min. - 200 szt. | op | 140
26 | Weryfikacja parametrów procesu - wskaźniki emulacyjne - sterylizacja parowa - klasa 6 - 134°C/18 min. - 200 szt. | op | 1
27 | Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji formaldehydowej - 1 szt. | szt | 660
28 | Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - ampułkowy - 57°C - 100 szt. | op | 8
29 | Przyrząd PCD stosowany do kontroli biologicznej | szt | 1
30 | Wskaźniki wieloparametrowe kl. 4 do kontroli procesu sterylizacji formaldehydowej - 250 szt. | op | 30
31 | Nietoksyczne pisaki, odporne na czynniki sterylizacji i działanie wody - czarny - op. a'10 szt. | op | 4
32 | Polipropylenowe, ochronne arkusze transporotwe - 60 g/m2 - VH2O2, PLASMA, STEAM, EO - 1200x1200 mm - yellow -120 szt. | op | 32
| Razem: | Razem:
ad. 1 Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (potwierdzona zgodność z normą deklaracją producenta). Nadryk typu na każdym wskaźniku. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu po 100szt.
ad. 2 Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej jednoznacznie zmieniającym barwę z jasnej na ciemną, z co najmniej pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy - a'500 szt.
ad. 3 Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik kontroli wsadu do kontroli sterylizacji formaldehydem w opakowaniach po 200 szt. + przyrząd testowy PCD do każdego opakowania. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny.
ad. 4 Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wkaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach 400szt + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej, składający się z korpusu, rurki o długości 1,5m i średnicy 2mm oraz przezroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu.Na wskaźniku wyrażnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny.
ad. 5 Metkownica trzyrzędowa, posiadająca pierwszy rząd alfanumeryczny i dwa pozostałe numeryczne. Kompatybilna z etykietami z poz. 2.
ad. 6 - 7
papier sterylizacyjny krepowany - włókno celulozowe, kolor biały i zielony - naprzemiennie pakowane, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, gramatura nominalna 60g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2), zgodność z normą PN EN 868
Wymagania dotyczące poz. 8:
Papier krepowy II generacji Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – włókno syntezy uszczelnione lateksem, kolor niebieski, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,7 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,3 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na przepuklinie niemniej niż 200 kPa na sucho, gramatura nominalna 60 g/m2 ( tolerancja wg. PN EN 868-2 ), charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
Wymagania dotyczące poz. 10-16:
Papier o gramaturze 60g:
· wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 630mN w obu kierunkach·
· przenikanie powietrza nie mniej niż 8 µm/Pa*s
· nie zwilżalność wodą 20 – 40 s
· wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 kN/m
Folia wielowarstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów nie licząc warstwy kleju:
· przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów
· zgrzewalna w temperaturze 170 - 210ºC
· siła zgrzewu ≥ 2,5 N/15 mm
Wymagania ogólne:
· wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania
· wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, FO, powierzchnia wskażnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm²
· jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej, EO, FO, łatwa do interpretacji
· jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia
· zgrzew fabrycznie wielokrotny
· ze względów techniczno – higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz
· ze wzglądu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta.
ad. 17 Rolka tuszująca do metkownicy (alfanumerycznej i numerycznej) trzyrzędowej dostosowana do nadruku na etykietach podwójnie przylepnych.
ad. 18 Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji - w opakowaniach po 100 szt.
ad. 19 Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji wymienionych powyżej - w opakowaniach po 100 szt.
ad. 20 Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta.
ad. 21 Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134st.C/3,5min. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych- dokument aktualny. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD.
ad. 22 Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). W opakowaniu 250 sztuk testów.
ad. 23 Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883-1. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków w dwóch płaszczyznach nachylonych do siebie pod kątem 90o. Substancja testowa naniesiona w sposób warstwowy oraz nierównomierny. Mozliwy do stosowania w myjni-dezynfektorze oraz w myjce ultradźwiękowej. Wymagane oświadczenie producenta testów potwierdzające możliwość stosowania w myjce ultradźwiękowej. W opakowaniu po 100szt.
ad. 24 Przyrząd PCD ze stali kwasoodpornej do testów skuteczności mycia. Przyrząd w postaci otwieranego klipsa z kratką utrudniającą domycie testu.
ad. 25 Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg.
ad. 26 Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowną w postaci certyfikatu, na którym znajduje się kod produktu oraz nazwa producenta. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny.
ad. 27 Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/18 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowną. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny.
ad. 28 Test biologiczny do kontroli procesu sterylizacji formaldehydem
ad. 29 Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121ºC i 134ºC , o czasie inkubacji 24 godz., zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISo11138, nazwa podana na każdej fiolce testu.Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażeniom. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji z koloru niebieskiego na czarny. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika - w opakowaniu 100 szt.
ad. 30 Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do fiolkowych wskaźników biologicznych.
ad. 31 Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji formaldehydowej, do stosowania we wszystkich rodzajach sterylizatorów, odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny. W opakowaniu po 250 szt.
ad. 32 Nietoskyczne pisaki do znakowania opakowań sterylizacyjnych, możliwość sterylizacji w S i FO, średnica 0,75 mm, kolor czarny. Oświadczenie producenta o nietoksyczności.
ad. 35 Materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, kolor żółty, rozmiar 120 x 120 cm