P.T. Wykonawcy wszyscy

DA.271-43-7/19                                                	       Nowy Sącz, dnia 19 sierpnia 2019 r.

Dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1:

Prosimy o dokładniejsze sprecyzowanie wymogu ISI dla tromboplastyny (w pkt.2 zapisów pod formularzem cenowym podane jest ISI1,0 +/- 0,1 , podczas gdy w pkt. 3, tych zapisów  podane jest, ze ISI ma spełniać wymóg = 1,0 +/- 0,04).

Odpowiedz: Zamawiający oczekuje tromboplastyny rekombinowanej o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,04).