**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-53-6/19 Nowy Sącz dnia 7 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadanie nr 59 pozycja nr 3**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy kompatybilny z aparatem CPAP Infant Flow w skład którego wchodzi:

Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP typu Infant Flow, podgrzewany odcinek wdechowy 1 x 120 cm, średnica 10 mm, z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki(do MR850), linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60 cm (sucha),

* Odcinek wdechowy podgrzewany, pomiarowy dren ciśnieniowy,
* złącze typu TWIN z zatrzaskiem do zamocowania generatora.
* Generator nCPAP wraz z końcówkami donosowymi w trzech rozmiarach (S, M, L),
* Gniazdo zasilania grzałki typu trójkątnego,
* jednorazowa komora nawilżacza kompatybilna z nawilżaczem typ F&PMR850.
* Generator / przyłącze pacjenta z zabudowaną w jednym przewodzie linią wdechową i wydechową.
* Wykonany z PCV bez lateksu.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 2 dotyczy :**

**Zadanie nr 59 pozycja nr 3**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu – generator z przegubem kulistym – i prosimy o wyrażenie zgody na układy oddechowe z generatorom Typu Inspire bazującym na tym samym prawie fizyki i są powszechnie stosowane zamiast opisanego typu generatora.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.