**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-53-33/19 Nowy Sącz dnia 23 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 28**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie nr 1 dotyczy:**

**Zestaw nr 80 poz. 4**

Czy zamawiający w pakiecie nr.80 w poz. 4 dopuści w miejsce obecnych parametrów: jednorazowa igła iniekcyjna do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 1650mm i 2300mm; długość igły 5mm, średnica igły 25G; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 5 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach?

**Odpowiedz:**

Tak Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2 dotyczy:**

**Zestaw nr 80 poz. 9**

Czy w pakiecie nr.80 w poz.9 doszło do omyłki pisarskiej i opisany dren ma być kompatybilny z pompą OFP 2?

**Odpowiedz:**

**W zestawie nr 80 poz. 9 jest:**

Dren do pompy wodnej jednorazowego użytku. DREN DO OIP 2 (10 szt.).

**W zestawie nr 80 poz. 9 winno być:**

Dren do pompy wodnej jednorazowego użytku. DREN DO OFP 2 (10 szt.) .

**Pytanie nr 3 dotyczy:**

**Zestaw nr 80 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 80 poz. 9(Dren do pompy wodnej jednorazowego użytku ) produktu który nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje dla tego przedmiotu zamówienia z wymogu dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu na realizację zamówienia w dniach roboczych ?

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Uwaga! Wykonawcy w przygotowanych ofertach winni uwzględnić wprowadzone zmiany.**