**P.T. Wykonawcy wszyscy**

in

DA.271-53-39/19 Nowy Sącz dnia 25 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 34**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zestaw nr 53**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy masek krtaniowych o niżej wymienionych parametrach, niżej wymienionych:Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, dostępne rozmiary: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0, sterylna, pakowana folia-papier.**Odpowiedz:**

Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 dotyczy: Zestaw nr 76**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.1 wysokiej klasy systemu do zbiórki stolca o minimalnie różniących się parametrach, niżej wymienionych:System do kontrolowanej zbiórki stolca, składający sie z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o poj. min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładka z super- absorbentu oraz filtra/ wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym sie do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralna rurka obrotowa- wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny, instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.2 jednorazowych worków, kompatybilnych z zestawem z poz.1 o pojemności 1500 ml z wkładka z super-abosrbentu oraz filtra dezodoryzującego.

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 2 dotyczy: Zestaw nr 70**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.1 elektrody do Holtera EKG, jednorazowego użytku, z czujnikiem Ag/AgCl, okrągła 60mm, z żelem, możliwość wykorzystania elektrod przez min. 24h**Odpowiedz:** Tak, zamawiający dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.2 elektrod do EKG jednorazowego użytku, na piance, z przecięciem, z czujnikiem Ag/AgCl, o wymiarach 32x45mm lub 28x45mm, z żelem stałym.**Odpowiedz:**

Tak, zamawiający dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.3 elektrod do EKG dla dzieci, jednorazowego użytku, do EKG, na piance, z przecięciem, z czujnikiem Ag/AgCl, okrągła, o wymiarach 35mm, z żelem stałym.**Odpowiedz:**

Tak, zamawiający dopuszcza.