**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-53-44/19 Nowy Sącz dnia 31 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 37**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1**

**Dotyczy zestaw nr 44 poz. 5**

W związku z brakiem w ofercie sondy o parametrach wskazanych w SIWZ w pakiecie nr 44 pozycji 5, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondyCh14/110,wyposażonej w dodatkowy port do odbarczania przeznaczonej do żywienia dojelitowego, z miękkiego przeźroczystego poliuretanu, z prowadnicą ułatwiającą zakładanie, z linią kontrastującą w promieniach RTG umożliwiającą kontrolę położenia zgłębnika, wolny od DEHP?.

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 1**

**Dotyczy zestaw nr 44 poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 44 pozycji 2 ma na myśli zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii Ch18/40cm z silikonową płytką zewnętrzną mocującą zgłębnik równolegle do powłok ciała? Takie mocowanie zgłębnika minimalizuje ryzyko przypadkowego usunięcia zestawu i zwiększa bezpieczeństwo stosowania i komfort pacjenta. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diety.

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza.

**.**