P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-7/19                                                   	               	Nowy Sącz, dnia 14 listopada 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „przebudowę i modernizację obecnego pawilonu Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu dla potrzeb oddziałów niezabiegowych” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pyt. Ze względu na braki w dokumentacji projektowej w zakresie branży elektrycznej, wod-kan, c.o, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji gazów medycznych zwracamy się z prośbą o udostępnienie odpowiednich projektów branżowych wraz z projektem budowlanym, gdyż zawarte rysunki projektowe są mało czytelne jak również niemożliwe jest dokonanie kompleksowej wyceny ww. instalacji?

Odp. W odpowiedzi na powyższe szpital przekazuje następujące informacje i wymogi dot. realizacji przedmiotu umowy:

- W zał. skany dokumentacji (pomocniczo skany obecnego budynku istniejących oddziałów) + wymogi siwz:

- wymiana instalacji  wod-kan.  (piony i podejścia),

- wymiana pionów i podejść c.o. (przewidzieć wymianę  10% ilości grzejników w budynku).

- Instalacja gazów med.  tylko tlen i  próżnia  na wszystkich kondygnacjach oprócz parteru  (Oddział Psychiatryczny).

- Na 1 i 2 piętrze  (Oddział Geriatrii  i    Oddział Rehabilitacji)  pomieszczenia z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych (poręcze).

- Na parterze (Oddział Psychiatryczny)  zabezpieczyć grzejników przed dostępem  pacjentów  (wykonać osłony).

- Szczegóły   realizacji robót  można uzyskać bezpośrednio w Dziale  Adm. Techn. w  trakcie wizji lokalnej  (na życzenie Oferenta).

- Modernizacja rozdzielni elektrycznych na wszystkich piętrach.

- Modernizacja rozdzielni głównej  w piwnicach budynku.

- Instalacja przyzywowa – piętro 1,2,3,

- Instalacja teletechniczna – wszystkie piętra –  sieć komputerowa + instalacja  DATA zasilane urządzeń teletechnicznych przez UPS.

- Instalacja  elektryczna   - modernizacja na wszystkich piętrach .

- Okablowanie instalacji SAP.

- Wymiana lamp  (źródło światła LED).

- Instalacja telefoniczna  - wszystkie piętra.

- Instalacja RTV   -  wszystkie piętra oprócz Oddz. Psych gdzie RTV tylko w dyżurkach pers. med.

- Wykonanie okablowania instalacji monitoringu.

- Instalacja kontroli dostępu (na parterze).

- Wszelkie prace winny być realizowane  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.03.2019 r. w sprawie szczególnych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 poz. 595), które będzie podstawą do uzyskania pozytywnej opinii Powiatowego Państwowego Inspektora   Sanitarnego, co warunkuje ostateczny odbiór  całości zamówienia.