P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-9/19                                                   	               	Nowy Sącz, dnia 14 listopada 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „przebudowę i modernizację obecnego pawilonu Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu dla potrzeb oddziałów niezabiegowych” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pyt.1 Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz stolarki okiennej, zawierającej ilości poszczególnych drzwi, okien oraz ich zwymiarowanie, typ.?

Odp. Wykonać zgodnie z dokumentacją. Do wymiany stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna. Okna nie są przewidziane do wymiany.

Pyt.2 Prosimy o udostępnienie szczegółów technicznych odbojoporęczy, listw narożnikowych, wycieraczek oraz balustrad ze stali nierdzewnej tj. ilości, wymiarów?

Odp. Zapytania dot. szczegółów technicznych elementów jak w pytaniu, są zamieszczone w załączonej dokumentacji przetargowej. Do wyliczenia i wykonania analogicznie do innych oddziałów szpitalnych. Należy przewiedzieć ww elementy dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Możliwa wizja lokalna.

Pyt.3 Czy z zakresie robót należy wyposażenie sal szpitalnych i innych pomieszczeń w meble typu łóżka, szafki, fotele itp.? Jeśli tak prosimy o zestawienie ilości, wymiarów tych elementów?

Odp. Zakres robót (obecnego postępowania przetargowego) nie obejmuje wyposażenia sal szpitalnych i innych pomieszczeń w meble typu łóżka, szafki, fotele itp.

Pyt.4 Gdzie ma się znajdować pochylnia dla niepełnosprawnych? Prosimy o przesłanie rysunków konstrukcyjnych?

Odp. Pochylnia dla niepełnosprawnych winna być wyremontowana w obecnej formie i lokalizacji, tj. przed wejściem głównym do budynku, od strony ulicy Kilińskiego.

Pyt.5 W zapisie SIWZ dział 3.4, „Dla usprawnienia procesu rehabilitacji zaprojektowano jedną obszerną salę fizykoterapii, którą wyposażyć należy w sprzęt zgodnie z profilem zabiegów prowadzonych przez Inwestora.  Dodatkowo zaprojektowano sale zajęć grupowych”  - w jakim sprzęt należy wyposażyć salę fizykoterapii oraz sale zajęć grupowych?

Odp. Zakres robót (obecnego postępowania przetargowego) nie obejmuje wyposażenia sali fizykoterapii oraz sali zajęć grupowych.

Pyt.6 Jak należy wyposażyć tzw. „sale pożegnań”?

Odp. Zakres robót (obecnego postępowania przetargowego)  nie obejmuje wyposażenia „sali pożegnań”.