**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-67-6/19 Nowy Sącz, dnia 3 grudnia 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1:**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawy   
odczynników do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą urządzeń** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytania do Umowy Dostawy:**

1. §2 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: Towar będzie dostarczany transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy i rozładowywany na jego koszt do magazynu Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul Młyńska 5 w terminie do …… dni od złożenia (przesłania e-mailem) zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.” Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

**Odpowiedz: Tak.**

1. §2 ust. 5 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,jeśli Wykonawca nie dostarczy wraz z zamówionym towarem karty charakterystyki substancji niebezpiecznej tych wyrobów, dla których jest to wymagane albo nie prześle ww. dokumentu  emailem na żądanie Zamawiającego, z zastrzeżeniem sytuacji gdzie Wykonawca udostępni karty charakterystyk do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy dostępnej pod adresem: ………………………….. .”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

1. §2 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Strony umowy przyjmują, iż przesłanie zamówienia e-mailem jest równoważne z pisemnym zleceniem Zamawiającego określonym w ust. 1." Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

**Odpowiedz: Tak**

1. §2 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Strony umowy przyjmują, iż dopuszcza się przesyłanie zleceń drogą e-mail.”? Uzasadnienie: Wykonawca nie ma możliwości każdorazowego potwierdzania faktu otrzymania zamówienia. Otrzymania emaila jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

1. §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Jeżeli na skutek nieterminowej lub nieprawidłowej dostawy materiałów Zamawiający nie będzie mógł wykonywać badań we własnym zakresie, ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi powstałymi z tego tytułu kosztami, a w szczególności różnicą kosztów wynikającą z przeprowadzenia badań u innych podmiotów lub zakupu odczynników u innych podmiotów a ceną wynikającą z umowy”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

1. §7 ust. 2 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru – tj. zastrzeżeń co do jakości dostarczonego towaru, niezgodności ze SIWZ oraz złożoną ofertą, Wykonawca po uwzględnieniu reklamacji zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 5 dni roboczych  od zawiadomienia (złożenia reklamacji)”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

1. §8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku nie zrealizowania dostaw w terminie określonym w § 2 ust. 2  Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy będzie miał prawo do zakupu interwencyjnego na wolnym rynku, a Wykonawca umowy zobowiązuje się pokryć różnicę ceny związanej z zakupem interwencyjnym towaru, w tym m.in. koszty przywozu towaru oraz różnicę cenową wynikającą z zakupu na wolnym rynku, a zakupem u Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę. Zamawiający zobowiązany jest do uprzedniego udokumentowania poniesionych kosztów”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

**Pytania do Umowy dzierżawy:**

1. §9 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Czas reakcji serwisu i naprawy urządzeń wynosi 48 godz. w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii. Jeżeli awaria nie zostanie usunięta w tym czasie, Wydzierżawiający zobowiązuje się do pokrycia różnicy kosztów wynikających z wykonywania badań Dzierżawcy na zewnątrz a ceną wynikającą z umowy.”?

**Odpowiedz: Nie**

1. §12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

**Odpowiedz: Nie**

**Zapisy SIWZ:**

1. **Dotyczy formularza cenowego zdanie nr 1b Dzierżawa:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu „(…) URZĄDZENIE PO ZAKOŃCZENIU UMOWY PRZEJDZIE NA WŁASNOŚĆ WYDZIERŻAWIAJACEGO”  
   w pkt. 2 tabeli na: ,,(…) PO ZAKOŃCZENIU UMOWY ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO PIERWOKUPU URZĄDZENIA ZA CENE 50 ZŁ NETTO” oraz odpowiednio zmodyfikuje zapisu umowy?

**Odpowiedz:** **Zgodnie z SIWZ**

1. **Dotyczy formularz cenowego zadanie 1a pkt. 4 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suplementu zalecanego przez producenta w instrukcji używania podłóż z poz. 1-2 ?

**Odpowiedz: Tak**

1. **Dotyczy pkt 3 załącznika nr 9 do SIWZ, Parametry wymagane**: - Czy Zamawiający wymaga aby Możliwość opóźnionego (o minimum 12 godzin) wkładania wszystkich rodzajów podłóż do aparatu, niemająca wpływu na wykrywalność drobnoustrojów  była potwierdzona stosownym dokumentem - instrukcją używania / metodyką techniczna wszystkich rodzajów podłóż ?

**Odpowiedz**: Tak.

1. **Dotyczy pkt 11 załącznika nr 9 do SIWZ, Parametry wymagane** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na reakcję na wezwanie telefoniczne w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godziny w dni wolne od pracy?

**Odpowiedz: Nie.**

14.    **Dotyczy** **załącznika nr 9 do SIWZ Parametry wymagane odczynników do aparatu, pkt. 2** – Czy Zamawiający wymaga aby Możliwość hodowli bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów z krwi i płynów ustrojowych ( PMR,  płyn z otrzewnej,  płyn stawowy itp.) dla co najmniej jednego podłoża, była zwalidowana przez producenta i potwierdzona instrukcją  używania podłóż w języku polskim zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro?

Uzasadnienie: Mając na uwadze wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w ramach procedury oceny zgodności dla w/w rozporządzenia, każdy wytwórca jest zobowiązany m.in. do przygotowania dokumentacji technicznej, która musi umożliwiać zgodność wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro z odnoszącymi się do niego wymaganiami. W skład dokumentacji technicznej wchodzi także instrukcja używania, dlatego musi odpowiadać pod względem treści parametrom poddanym ocenie zgodności. Jednocześnie ustawa o wyrobach medycznych w art. 8 i art. 92 wprost zabrania dystrybuowania, dostarczania i udostępniania wyrobów, których instrukcje używania mogą wprowadzać w błąd co do właściwości i działania wyrobu przez przypisanie wyrobowi właściwości, funkcji i działań, których nie posiada, bądź sugerowanie zastosowania lub właściwości wyrobu innych niż deklarowane przy wykonaniu oceny zgodności, jak również rozpowszechniania materiałów promocyjnych, prezentacji i informacji o wyrobach, które wprowadzałyby w błąd w opisany sposób. Zatem zgodnie z literą prawa żadne inne materiały oraz informacje nie mające pokrycia w instrukcji technicznej producenta nie zasługują na uwzględnienie, a przyjęcie zaproponowanego w powyższej formie brzmienia wymogu pozwoli Zamawiającemu zastosować się wprost do art. 90 ust. 1 u.w.m. który stanowi, że użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania, a co za tym idzie będziecie Państwo działali zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedz: Tak**

1. **Dotyczy SIWZ Część I Przedmiot Zamówienia -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę aparatu w terminie do 3 tygodni z uwagi na konieczność sprowadzenia aparatu z zagranicy ?

**Odpowiedz: Tak**

1. **Dotyczy SIWZ Część II pkt III.5**- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów tj. dokładna specyfikacja produktu, metodyki, kartu i katalogi w formie elektronicznej na płycie CD?

**Odpowiedz: Tak.**