**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-65-9/19 Nowy Sącz, dnia 20 listopada 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 4:**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**zadanie 32**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający w zadaniu 32 pod pojęciem przeglądu wag, rozumie:

1. Wykonanie przeglądu wag,
2. Wykonanie legalizacji wag?

**Odpowiedz: Wykonanie legalizacji wag.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga dodatkowo Świadectw Legalizacji Ponownej wag?

**Odpowiedz: Tak.**