**P. T. Wykonawcy
wszyscy**

DA.271-73-7/19 Nowy Sącz dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 2**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż myjni dezynfektora do kaczek i basenów dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Oddział Chirurgii Urazowej,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 545mm x 475mm x 1630mm?

**Odpowiedz:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2 dotyczy:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane w całości z stli nierdzewnej?

**Odpowiedz:**

**Zgodnie z SIWZ.**