P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-66-7/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 19 grudnia 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu – zestaw 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 7 - Dostawa aparatury medycznej, Poz.3 Koce grzewcze dla pacjenta- 2 szt.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający potwierdza, że w pierwotnej specyfikacji technicznej w zadaniu nr 7 doszło do popełnienia oczywistej omyłki pisarskiej w punkcie nr 22 specyfikacji gdzie określono „koc o ROZMIARZE: 1660 x 80 mm(+/-30 mm)”, a należy przyjąć  „koc o ROZMIARZE: 1660 x 800 mm(+/-30 mm”?

Odp. Tak, doszło do omyłki pisarskiej. W punkcie 22 winno być:  „koc o ROZMIARZE: 1660 x 800 mm(+/-30 mm).

Wykonawcy w przygotowywanych ofertach winni uwzględnić wprowadzona zmianę.