P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-66-19/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 8 stycznia 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 13 do przetargu – zestaw 13

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy: Zadanie nr 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 1 pozycji nr 53, 54 oraz 55 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wymaga, aby waga oferowanych aparatów KTG wraz z drukarka nie przekraczała 4 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści aparat w którym zakres zewnętrznego pomiaru czynności macicy wynosi 0-100 jednostek względnych, z zakresem 0-100 mmHg czyli po przeliczeniu 132g/cm2? (zadanie nr1 poz.54).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany system nadzoru okołoporodowego, identyfikował typy skurczów macicy? (zadanie nr 1 poz.53.)

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.