P.T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-66-15/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 3 stycznia 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 9 do przetargu – zestaw 9

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 4 - pompy strzykawkowe

Dotyczy pkt 7 Prosimy o dopuszczenie pompy strzykawkowej stopień ochrony przed wilgocią IP 23. Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt 9

Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w montowalny, wygodny uchwyt do przytwierdzenia do statywu lub szyny.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pkt 10

Prosimy o dopuszczenie pompy z alternatywną możliwością pracy z lub bez uchwytu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pkt 11

Prosimy o dopuszczenie pompy z dołączanym uchwytem służącym do wygodnego przenoszeniu dwóch pomp.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pkt 24

Prosimy o dopuszczenie pompy programowanej w następujących parametrach infuzji: ml, ng, mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEg Min, h, 24h.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt 37

Prosimy o dopuszczenie pompy z biblioteką do 2000 pozycji bez podziału na kategorie i profile.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pkt 38

Prosimy o dopuszczenie  pompy z zakresem ciśnienia 75-975 mm HG .

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt  42

Prosimy o dopuszczenie pompy z czasem  ładowania do 100 % - 6 godz.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pkt 45

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z mocą max poniżej 60 W.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.