## zad. 1-2 pr.naczyn,
Zadanie nr 1 Protezy naczyniowe, łaty naczyniowe 33184200-5
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane;z dodatkowym odwróconym splotem grubość ściany 0,49mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; średnica 6-24mm, długość 40cm | szt | 10
2 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane; z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; średnica 6-24mm, długość 70cm | szt | 3
3 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane; z dodatkowym odwróconym splotem, rozwidlone; grubość ściany 0,49mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; średnica 12x6 - 24x12mm, długość 50cm | szt | 3
4 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, antybakteryjne, dodatkowo zawierające triklosan, jednostronnie zewnętrznie welurowane; z dodatkowym odwróconym splotem, rozwidlone; grubość ściany 0,49mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; średnica 12x6 - 24x12mm, długość 50cm | szt | 4
5 | Protezy naczyniowe z PTFE, stożkowe, niezbrojone, o dwuwarstwowej strukturze ściany, wyposażone w stalową końcówkę ułatwiającą przymocowanie do tunelizatora, średnica 4/6 oraz 4/7mm, długość 40cm. | szt | 3
6 | Łaty naczyniowe, dziane, uszczelniane kolagenem, o grubości 0,41mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; wymiary: 6x75mm - 14x75mm | szt | 5
7 | Łaty naczyniowe, dziane, uszczelniane kolagenem, o grubości 0,41mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; wymiary: 10x150mm | szt | 3
Razem
Zadanie nr 2 Tasiemka naczyniowa 33141120-7
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Tasiemka naczyniowa z tworzywa sztucznego (a10szt) | op | 50
Razem

## zad.3 Oprz.
zadanie Nr 3 Oprzyrządowanie wysokospecjalistyczne do platformy elektrochirurgicznej
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Zestaw składający się z: 1. Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania naczyń o średnicy 7mm włącznie, wiązek tkanek i naczyń chłonnych w systemie bipolarnym, trzon spłaszczony o długości 18 cm, obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione po kątem 14 stopni, powierzchnia elektrod pokryta powłoką antyadhezyjną, aktywowane ręcznie lub nożnie, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Force Triad. x1 2. Elektroda powrotna z przewodem. x1 3. Jednorazowy uchwyt monopolarny, z elektrodą nożową powleczoną powłoką antyadhezyjną, przewodem dł. 3 m, kompatybilny z elektrodami o średnicy trzonka 2,4 mm, wtyk trzypinowy. x1 4. Elektroda nożowa powleczona powłoką antyadhezyjną, przedłużona, długość całkowita 16,51 cm, długość robocza 2,54 cm, z typowym trzonkiem 2,4mm. x1 Wszystkie składowe oddzielnie zapakowane umieszczone w kartonie zbiorczym. Karton posiadający etykietę zawierającą: kod i nazwę zestawu, wymienione składowe z ilości i rodzaju. (a 6szt) | op | 10
2 | Zestaw składający się z: 1. Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń o średnicy 7mm włącznie, wiązek tkanek i naczyń chłonnych w systemie bipolarnym, długość elektrody 16-17 mm, kąt zagięcia szczęk 28 stopni, długość 18-19 cm,z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowane ręcznie lub nożnie, kompatybilne z generatorem Force Triad. x1 2. Elektroda powrotna z przewodem. x1 3. Jednorazowy uchwyt monopolarny, z elektrodą nożową powleczoną powłoką antyadhezyjną, przewodem dł. 3 m, kompatybilny z elektrodami o średnicy trzonka 2,4 mm, wtyk trzypinowy. x1 4. Elektroda igłowa powlekana dł. 7,2cm, trzon 2,4mm, kompatybilna z uchwytem z poz. 3. x1 Wszystkie składowe oddzielnie zapakowane umieszczone w kartonie zbiorczym. Karton posiadający etykietę zawierającą: kod i nazwę zestawu, wymienione składowe z ilości i rodzaju. (a 6szt) | op | 6
3 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń o średnicy 7mm włącznie, wiązek tkanek i naczyń chłonnych w systemie bipolarnym, do zabiegów laparoskopowych o długości trzonu 37cm, zakrzywione tępe szczęki o dł. 20mm pokryte powłoką antyadhezyjną, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopni (a 6szt) | op | 2
4 | Zestaw uchwytu elektrody monopolarnej z opcją cięcia i koagulacji, kaburą, kablem o długości min. 3m ze złączem trójbolcowym i elektrody 1xużytku biernej (powrotnej) do diatermii 2-dzielnej przystosowanej do systemu REM, pokrytej hydrożelem o grubości 1,1mm, w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5cm, szerokość podłączenia 4x2,5cm. (a 50szt) | op | 6
5 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną średnią (25cm) z nożem, sterowana ręcznie do kleszczy wielorazowych z kablem podłączeniowym (a 3szt) | op | 30
Razem:

## zad.4-5stap.
Zadanie Nr 4 Staplery i ładunki do staplerów 1xużytku
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o rozm. 25mm, 28mm, 31mm, 34mm. | szt | 30
2 | Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o rozm. 28mm i 31mm w systemie potrójnej linii rzędu zszywek i sterylnym nożem. Trzy rzędy zszywek o wysokościach 3,0-3,5-4,0 mm i 4,0-4,5-5,0mm. Zamawiający poda numer staplera podczas zamówienia | szt | 30
3 | Jednorazowy stapler liniowy bez noża o długościach 30 i 55mm z łamaną w obie strony głowicą (120st.) i obrotowym trzonem (360st.) - rotikulacyjny, zszywki 1,5mm i 2,00mm po zamknięciu. | szt | 12
4 | Jednorazowego użytku narzędzie do zakładania szwu kapciuchowatego - 65mm lub 45mm. | szt | 6
5 | Jednorazowy stapler liniowy tnący długość szwu 60mm wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8mm i grubej 4,8mm. Zszywki wynkonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. | szt | 30
6 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnącego dł. szwu 60mm, wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8mm i grubej 4,8mm. Zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. | szt | 24
7 | Jednorazowy stapler liniowy tnący długość szwu 80mm wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8mm i grubej 4,8mm. Zszywki wynkonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. | szt | 60
8 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnącego dł. szwu 80mm, wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8mm i grubej 4,8mm. Zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. | szt | 24
9 | Jednorazowy stapler liniowy tnący długość szwu 100mm wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8mm i grubej 4,8mm. Zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. | szt | 3
10 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnącego dł. szwu 100mm, wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8mm i grubej 4,8mm. Zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. | szt | 3
11 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający długość szwu 30mm, 45mm, 60mm, 90mm do tkanki standardowej 3,5mm i grubej 4,8mm. Zszywki wynkonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. | szt | 30
12 | Jednorazowy ładunki do staplerów liniowych zamykających o długości szwu 30mm, 45mm, 60mm, 90mm do tkanki standardowej 3,5mm i grubej 4,8mm. Zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. | szt | 30
Razem:
Zadanie Nr 5 Staplery skórne
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Staplery skórne z zszywkami zwykłymi Z35 i z zszywkami szerokimi | szt | 800
Razem:

## zad 6-7 klips.
Zadanie Nr 6 Klipsownica automatyczna 1xużytku z klipsami tytanowymi 3314000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Klipsownice automatyczne 1uxżytku z klipsami tytanowymi o rozm. 9mm (S) (1kpl zawiera 1 klipsownicę + 20sztuk klipsów) | kpl | 30
Razem:
Zadanie nr 7 Czyścik do nożyków do elektrokoagulacji. 3314000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Czyścik do nożyków do elektrokoagulacji | szt | 600
Razem:

## zad.8 endostap.
Zadanie nr 8 Endostaplery i ładunki do endostaplerów 1xużytku |  |  |  | 3314000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Zestaw endostaplera uniwersalnego tnąco-zamykającego długość ramienia 16 cm wraz z ładunkiem artykulacyjnym 60mm (zszywki 3,0-3,5-4,0mm pezd zamknięciem), z elektrodą 5mm jednorazową z wbudowanym nożem do zamykania naczyń do 7mm włącznie, dł. Trzonu 37cm, zakrzywione tępe szczęki długości 20mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, z czterema kaniulami (2x12mm i 2x5mm) z uniwersalną redukcją i dwoma grotami (5mm i 12mm) z kierunkowym metalowym ostrzem dwustronnym w kształcie litery "V" wraz z chwytakiem atraumatycznym jednorazowym 5mm 31cm z maksymalnym otwarciem szczęk 32mm (typu endo clinch), (a6szt) | op | 2
2 | Zestaw endostaplera uniwersalnego tnąco-zamykającego długość ramienia 16cm wraz z ładunkiem artykulacyjnym 45mm i 60mm (zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem), z elektrodą 5mm jednorazową z wbudowanym nożem, zakrzywionymi szczękami i mechanicznym nożem, do zamykania naczyń do 7mm włącznie dł. trzonu 37cm. (a 6szt) | op | 2
3 | Endostapler uniwersalny tnąco-zamykający przeznaczony do ładunków prostych i artykulacyjnych o dł. Linii zszywek 30mm, 45mm, 60mm. Długość ramienia 6cm, 16cm, 26cm (Zamawiający przy zamówieniu każdorazowo określi rozmiar staplera). Stapler posiada funkcję graspingu - mozliwość podtrzymywania tkanek i 11 pozycji artykulacji. (a 3szt) | op | 2
4 | Ładunki do staplerów endoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o długości linii szwów 45mm i 60mm, posiadające artykulację 45stopni w dwie strony, przeznaczone do tkanki naczyniowo-średniej o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0-2,5-3,0mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu. (a 6szt) | op | 2
5 | Ładunki do staplerów endoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o długości linii szwów 45mm i 60mm, posiadające artykulację 45stopni w dwie strony, przeznaczone do tkanki średnio-grubej o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0-3,5-4,0mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu. (a 6szt) | op | 2
6 | Ładunek z zakrzywioną końcówką na kowadle do staplerów endoskopowych zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45stopni w dwie strony, przeznaczone do tkanki naczyniowo-średniej o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0-2,5-3,0mm. (a 6szt) | op | 1
7 | Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 5 narzędzi: 1. Jednorazowy trokar 12mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery "V". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-12mm. 2. Jednorazowa kaniula 12mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-12mm kompatybilna z trokarem z poz. 1. 3. Jednorazowy trokar 5mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery "V". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Dwustopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. 4. Jednorazowa kaniula 5mm, karbowana z dwustopniowym zaworem insuflacyjnym, kompatybilna z trokarem z poz. 3. 5. Chwytak atraumatyczny jednorazowy 5mm 31cm z maksymalnym otwarciem szczęk 32mm (typu endo-clinch). (a 6szt) | op | 2
8 | Sterylny, okrągły elastyczny retraktor ran składający się z dwóch obręczy (proksymalna niebieska, dystalna - szara), połączonych trwałym poliuretanem umożliwiający 360st. retrakcję: 5cm - 9cm. (a 5szt) | op | 2
9 | Worek do pobierania próbek o pojemności 280ml, jednorazowego użytku, nylonowy o wzmocnionej strukturze, z elastyczną metalową półobręczą ułatwiającą pobieranie próbek, trzon średnicy 10mm. (a5szt) | op | 2
10 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną, z reaktywnego glikolu polietylenowego o wymiarach 2x4cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłaniany po około 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) | op | 3
11 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną, z reaktywnego glikolu polietylenowego o wymiarach 5x5cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłaniany po około 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) | op | 3
12 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną, z reaktywnego glikolu polietylenowego o wymiarach 5x10cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłaniany po około 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) | op | 3
Razem:

## zad.9-10 oprzy.
Zadanie nr 9 Oprzyrządowanie do diatermii ERBE 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Elektroda neutralna jrednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg (opakowanie 100szt) | op | 8
2 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa śr. 6,3mm; przeznaczenie do min 300cykli sterylizacji. | szt | 2
3 | Elektroda kulkowa, przedłużona, prosta, długość 128mm, trzonek śr. 2,4mm, kulka śr. 6mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji. | szt | 2
4 | Elektroda kulkowa prosta, długość 49mm, kulka śr. 6mm, trzonek śr. 2,4mm, przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji (opakowanie 5szt) | op | 2
Razem:
Zadanie nr 10 Oprzyrządowanie do diatermii firmy VALLEYLAB 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary min. 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg (a 100szt) | op | 30
2 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 40cm2, wymiary min. 110x76mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci o wadze do 5kg (a 100szt) | op | 2
3 | Kabel do elektrod neutralnych, dł. 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM), przeznaczone do min. 300cykli sterylizacji. | szt | 6
4 | Kabel bipolarny do pęset, dł. 4,5m, wtyczka od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 300cykli sterylizacji. | szt | 2
5 | Szczypce bipolarne, proste, długość 195mm, końcówka 8mm x 1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji. | szt | 3
6 | Szczypce bipolarne, bagnetowe, długość 220mm, końcówka 6mm x 0,5mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji. | szt | 3
7 | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem śr. 2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczenie do min. 200cykli sterylizacji plus elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek śr. 4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji. | szt | 12
Razem:

## zad 11
Zadanie nr 11 Ekspandery anatomiczne, protezy anatomiczne i sizery śródoperacyjne 33184400-7
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Implanty okrągłe o tzw. efekcie "łzy" do rekonstrukcji piersi po mastektomii | szt | 5
2 | Implanty anatomiczne do rekonstrukcji piersi po mastektomii | szt | 10
3 | Implanty okrągłe | szt | 5
4 | Sizery śródoperacyjne , jedorazowe | szt | 5
Razem:
Minimalne parametry:
ad.1
Produkt sterylny, powierzchnia produktu Nano-teksturowana, posiada certyfikat CE, posiada minimum 3 warstwy elastomeru. Produkt posiada wizualny, barwny znacznik warstwy zewnętrznej na całej jego powierzchni. Zwiększona wytrzymałość na rozerwanie implant - minimum 35 Niutona. Produkt posiada 4 projekcje, dostępny w objętościach 160cc do 700cc
ad. 2
Produkt sterylny, powierzchnia produktu Nano-teksturowana, posiada certyfikat CE, posiada minimum 3 warstwy elastomeru. Produkt posiada wizualny, barwny znacznik warstwy zewnętrznej na całej jego powierzchni. Zintegrowany system mocowania implantów do tkanki. Paszport elektroniczny ułatwiający identyfikację implantu. Minimalny zakres pojemności 250cm3, maksymalny zakres pojemności 600cm3 Bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy.
ad. 3
Produkt sterylny, powierzchnia produktu Nano-teksturowana, posiada certyfikat CE, posiada minimum 3 warstwy elastomeru. Produkt posiada wizualny, barwny znacznik warstwy zewnętrznej na całej jego powierzchni. Minimalny zakres pojemności 160cm3, maksymalny zakres pojemności 800cm3. Bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy.