**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-2-7/20 Nowy Sącz, dnia 16 stycznia 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie 2**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę protez naczyniowych i anatomicznych oraz sprzętu jednorazowego użytku** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający w zadaniu 6 wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta: klipsownica automatyczna jednorazowego użytku na klipsy polimerowe Hem-o-lok jednorazowego użytku, z wbudowanymi 15 klipsami w rozmiarze M/L?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**