**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-2-8/20 Nowy Sącz, dnia 16 stycznia 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie 3**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę protez naczyniowych i anatomicznych oraz sprzętu jednorazowego użytku** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**PYTANIE 1 DOTYCZY PAKIETU NR 9 POZ.1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, o powierzchni czynnej 103cm2, o powierzchni ogólnej 168cm2 o wymiarach 164x117mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg (opakowanie 100szt) ?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 2 DOTYCZY PAKIETU NR 9 POZ.2**

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych, o długości 5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa śr. 6,3mm; przeznaczenie do min 300cykli sterylizacji.?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 3 DOTYCZY PAKIETU NR 10 POZ.1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, o powierzchni czynnej 103cm2, o powierzchni ogólnej 168cm2 o wymiarach 164x117mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg (a 100szt) ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 4 DOTYCZY PAKIETU NR 10 POZ.2**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, o powierzchni czynnej 31cm2, o powierzchni ogólnej 83cm2 o wymiarach 160x74mm podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci o wadze do 5kg (a 100szt)?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 5 DOTYCZY PAKIETU NR 10 POZ.3**

Czy Zamawiający dopuści Kabel do elektrod neutralnych, o dł. 5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM), przeznaczone do min. 300cykli sterylizacji ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 6 DOTYCZY PAKIETU NR 10 POZ.4**

Czy Zamawiający dopuści Kabel bipolarny do pęset, o dł. 5m, wtyczka od strony aparatu 2-bolcowa 29mm; przeznaczenie do min. 300cykli sterylizacji ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 7 DOTYCZY PAKIETU NR 10 POZ.6**

Czy Zamawiający dopuści Szczypce bipolarne, bagnetowe, długość 220mm, o końcówce 1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 8 DOTYCZY PAKIETU NR 10 POZ.7**

Czy Zamawiający dopuści Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem śr. 2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 3m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczenie do min. 100cykli sterylizacji plus elektroda nożowa pasująca do uchwytu o śr.trzonka 2,4mm

Lub

Czy Zamawiający dopuści Uchwyt elektrod, szeroki, z dwoma przyciskami, o długości 160mm, do elektrod z trzonkiem śr. 2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczenie do min. 400cykli sterylizacji wraz z elektrodą nożowa pasująca do uchwytu o śr.trzonka 2,4mm ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**