**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-2-9/20 Nowy Sącz, dnia 16 stycznia 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie 4**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę protez naczyniowych i anatomicznych oraz sprzętu jednorazowego użytku** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

1. **Zadanie nr 9, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm2. Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 50szt​?

**Odpowiedz**: **Zamawiający nie dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 9, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści kabel elektrody neutralnej o dł. 5 m?

**Odpowiedz**: **Zamawiający dopuszcza**.

1. **Zadanie nr 9, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści elektrodę kulkową, przedłużoną, dł. całkowita 133 mm?

**Odpowiedz:** **Zamawiający nie dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 9, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści elektrodę kulkową prostą, długość całkowita 52 mm, pakowane pojedynczo?

**Odpowiedz**: **Zamawiający dopuszcza**.

1. **Zadanie nr 10, poz. 1 i 2** - Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm2. Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 50szt​?

**Odpowiedz:** **Zamawiający nie dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 10, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści kabel elektrody neutralnej o dł. 5 m?

**Odpowiedz:** **Zamawiający nie dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 10, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do pęset, dł. 5 m?

**Odpowiedz:** **Zamawiający nie dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 10, poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne bagnetowe końcówka

8mm x 0,5?

**Odpowiedz:** **Zamawiający nie dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 10, poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody, dł. 155 mm z kablem o dł. 5 m, przeznaczony do 100 cykli sterylizacji?

**Odpowiedz:** **Zamawiający nie dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 10, poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, dł. 57 mm, wymiar noża 25 x 3,5 mm?

**Odpowiedz:** **Zamawiający nie dopuszcza.**