P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-5-13/20		Nowy Sącz, dnia 3 lutego 2020 r.

dot: zmiana SIWZ  nr  I

Stosownie do art. 38 ust. 4 Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę rękawic chirurgicznych sterylnych” informuje, że w SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

- w Część IV OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY punkt III. Jakość w zakresie oceny zadanie nr 1 i 4 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

- „Zadanie nr 1- rękawice chirurgiczne sterylne  pudrowane

| Lp | Oceniane warunki | Skala punktowa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przebadane na przenikanie wirusów wg normy ASTM F1671 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż 2016 r.) | 0 lub 5 pkt |
| 2 | Wytrzymałość na: rozciąganie (miękkie, elastyczne, mało elastyczne, brak elastyczności) | 0 – 5 pkt |
| 3 | komfort pracy i dobre czucie, możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 –5 pkt |
| 4 | walory użytkowe: łatwość wyciągania z opakowania, łatwość ubierania na dłonie | 0 – 5 pkt |
| 5 | dobra chwytność zarówno w warunkach mokrych jak i suchych | 0 – 5 pkt |
| 6 | struktura materiału (grube, cienkie, gładkie, teksturowane, lekko teksturowane) | 0 – 5 pkt |
| Razem: | max 30 pkt |

.”

- „Zadanie nr 4 –  rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe bezlateksowe

| Lp. | Oceniane warunki | Skala punktowa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przebadane na przenikanie wirusów wg normy ASTM F1671 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż 2016 r.) | 0 lub 5 pkt |
| 2 | Wytrzymałość na: rozciąganie (miękkie, elastyczne, mało elastyczne, brak elastyczności) | 0 – 5 pkt |
| 3 | komfort pracy i dobre czucie, możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 –5 pkt |
| 4 | walory użytkowe: łatwość wyciągania z opakowania, łatwość ubierania na dłonie | 0 – 5 pkt |
| 5 | dobra chwytność zarówno w warunkach mokrych jak i suchych | 0 – 5 pkt |
| 6 | struktura materiału (grube, cienkie, gładkie, teksturowane, lekko teksturowane) | 0 – 5 pkt |
| Razem: | max 30 pkt |

.”

- W załączniku nr 5 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia” opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 4 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

- Zadanie nr 1- rękawice chirurgiczne sterylne - pudrowane

| Lp. | Parametr | Wymagany | Zaoferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Rękawice lateksowe sterylne | Tak |  |
| 4 | Mankiet rolowany | Tak |  |
| 5 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń | Tak |  |
| 6 | Mikroteksturowane | Tak |  |
| 7 | Poziom AQL≤0,65 | Tak |  |
| 8 | Długość rękawicy min. 285 mm | Tak |  |
| 9 | Pudrowane mączką kukurydzianą | Tak |  |
| 10 | Poziom protein ≤50 µg/g | Tak |  |
| 11 | Sterylizowane radiacyjnie | Tak |  |
| 12 | Rozmiar rękawic 6,0-8,5 | Tak |  |
| 13 | Opakowanie jednostkowe folia-folia | Tak |  |
| 14 | grubość rękawicy : na palcach: ≥0,21 mm na dłoni: ≥0,19 mm na mankiecie: ≥0,15 mm | Podać Podać Podać |  |
| 15 | Zgodne z normą EN 455 1-2-3 | Tak, przesłać na wezwanie Zamawiającego |  |
| 16 | Przebadane wg EN 374-3 lub równoważna | Tak, Podać, przesłać na wezwanie Zamawiającego |  |
| 17 | Przebadane na przenikanie wirusów wg normy ASTM F1671(załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż 2016 r.) | Tak/Nie, Podać, przesłać na wezwanie Zamawiającego |  |
| 18 | Przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż 2016 r.) | Tak/Nie, Podać, przesłać na wezwanie Zamawiającego |  |
| 18 | Siła przy zerwaniu przed starzeniem 13 N, po procesie starzenia 12 N potwierdzić protokołami badań. | Tak, Podać, przesłać na wezwanie Zamawiającego |  |
| 19 | Karta techniczna producenta | Tak, Podać, przesłać na wezwanie Zamawiającego |  |

- Zadanie nr 4 –  rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe bezlateksowe

| Lp. | Parametr | Wymagany | Zaoferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kształt anatomiczny | Tak |  |
| 4 | Mankiet rolowany | Tak |  |
| 5 | Wewnętrzna warstwa polimerowa | Tak |  |
| 6 | Poziom AQL≤0,65 | Tak |  |
| 7 | Długość rękawicy min. 295 mm | Tak |  |
| 8 | Sterylizowane radiacyjnie | Tak |  |
| 9 | grubość rękawicy-palec (pojedyncza ścianka) na palcach: ≥0,19 – 0,23mm na dłoni: ≥0,17-0,21 mm na mankiecie: ≥0,14 - 018 mm | Podać Podać Podać |  |
| 10 | Rozmiar rękawic 6,5-8,0 | Tak |  |
| 11 | Opakowania jednostkowe folia - folia | Tak |  |
| 12 | Zgodne z normą EN 455 1-2-3-4 | tak, Podać, przesłać na wezwanie Zamawiającego |  |
| 13 | Przebadane wg EN 374-3 lub równoważna | Tak, przesłać na wezwanie Zamawiającego |  |
| 14 | Przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależna nie starsze niż 2016r.) | Tak/Nie przesłać na wezwanie Zamawiającego |  |
| 15 | Przebadane na przenikanie wirusów wg normy ASTM F1671(załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż 2016 r.) | Tak/Nie podać, przesłać na wezwanie Zamawiającego |  |
| 16 | Środek ochrony osobistej kategorii III | Tak |  |
| 17 | siła przy zerwaniu przed starzeniem 12 N, po procesie starzenia 10 N potwierdzić karta techniczną | Podać, przesłać na wezwanie Zamawiającego |  |
| 18 | Karta techniczna producenta | Tak, przesłać na wezwanie Zamawiającego |  |

Uwaga:

Wykonawcy w przygotowywanych ofertach winni uwzględnić wprowadzone zmiany.