**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-8-10/20 Nowy Sącz dnia 10 lutego 2020 r

**Dotyczy: Zapytanie nr 5**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy;**

**Zadania nr 18 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści obwód mikrobiologicznie czysty, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający wymaga układ oddechowy do respiratora sterylny z certyfikatem walidacji procesu sterylizacji.**

**Pytanie 2 dotyczy;**

**Zadania nr 18 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści obwód wykonany z PP, rozciągalny do długości 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 dotyczy;**

**Dotyczy Zadania nr 18**

W związku z unieważnieniem postępowania nr DA.271-53/19 w dniu 28.11.2019r. z powodu „nieprecyzyjnego i zbyt ogólnego przedmiotu zamówienie, który w sposób nie wystarczający określa wymogi Zamawiającego”, oraz n/n postępowaniem, którego opis w tej części jest identyczny jak „opis nieprecyzyjny”, prosimy o potwierdzenie, że w trakcie prowadzonego postępowania, po terminie otwarcia ofert, nie wynikną nowe, niedoprecyzowane na chwile obecną, parametry skutkujące „koniecznością” kolejnego unieważnienia postępowania, które de facto jest usilną próbą udzielenia Zamówienia preferowanemu wykonawcy, tj. firmie Biameditek.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, lub sprostowanie, że Zamawiający, jako publiczna jednostka służby zdrowia, odpowiedzialna za gospodarowanie środków publicznych, zamierza prowadzić postępowania zgodnie z ustawą PZP, na ustawę którą to powołuje się Zamawiający w SIWZ, tj. do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający jako podmiot prawa publicznego mający na celu ochronę życia i zdrowia, działa i w pełni respektuje zasady wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1843). Jeśli Wykonawca miał jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące rozstrzygnięcia przetargu publicznego o numerze referencyjnym DA.271-53/19, winien skorzystać ze środka odwoławczego i złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Jest to rozwiązanie dzięki któremu Wykonawca może przedstawić okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające swe racje bez zbędnego i bezpodstawnego stwierdzenia, iż postępowanie przeprowadzone przez Zamawiającego jest „…usilną próbą udzielenia zamówienia preferowanemu Wykonawcy”.**