**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-8-14/20 Nowy Sącz dnia 10 lutego 2020 r

**Dotyczy: Zapytanie nr 7**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadania nr 18**

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego składającego się z 2 rur rozciągliwych w zakresie 40 cm – 200 cm i rury dodatkowej rozciągliwej w zakresie 40-150 cm , z workiem oddechowym 2 l, złącza 22 mm, złączka kolankowa z portem , złączka y ,dodatkowa złączka 22 M/22M

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ.**

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego z rury gładkiej , złącza elastomerowe od strony respiratora , złączka y i kapturek zabezpieczający , dodatkowa złączka 22M/22 M , długość 1, 6

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem wymogu sterylności układu oddechowego, potwierdzonego certyfikatem walidacji procesu sterylizacji.**

**Pytanie 2 dotyczy:**

 wzoru umowy (zał. Nr 5 do SIWZ)

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do §6 o treści „nie więcej niż 20 %”
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §7 ust. 1b do 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany na towar wolny od wad wynikającego z zapisu §7 ust. 1c do 10 dni roboczych?
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §7 ust. 1d do 0,5% wartości brutto zakwestionowanego towaru?

**Odpowiedz:**

**Zgodnie z SIWZ**