**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-10-7/20 Nowy Sącz, dnia 10 luty 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie 2**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego z IT** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie nr 2**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści łózko z tulejami do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki , bez możliwości zabezpieczenia mechanizmem śrubowym?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko spełniające wymagania Zamawiającego, bez właściwości przeciwodleżynowych?

**Odpowiedz: Zamawiający wymaga łóżka z materacem p/odleży nowym.**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 taboret zamiast krzesła? Proponowany taboret spełnia oczekiwania Zamawiającego z wyjątkiem „oparcia” (brak oparcia).

Odpowiedz:

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 taboret, który nie jest wyrobem medycznym (obarczony jest stawką VAT 23%)?

**Odpowiedz 4-5: Zamawiający nie dopuszcza taboretu.**

**Zamawiający informuje, że dopuszcza krzesło zwykłe z oparciem dla pacjenta o poniższych parametrach:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry i warunki techniczne** | **Wymagania****TAK/ NIE** | **Parametry oferowane** |
| 1. | Krzesło szpitalne – zmywalne z siedziskiem i oparciem z polipropylenu. | TAK |  |
| 2. | Stelażmetalowychromowany | TAK |  |
| 3. | Możliwośćsztaplowaniakrzeseł | TAK |  |
| 4. | Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. | TAK, podać |  |
| 5. | Szerokość krzesła min. 529 mm(+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 6. | Wysokość krzesła min. 810 mm(+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 7. | Głębokość krzesła min. 476 mm(+/- 10 mm) | TAK, podać |  |