**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-10-10/20 Nowy Sącz, dnia 13 luty 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie 5**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego z IT** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1.**

**Dotyczy pakietu 1. Łóżko porodowe - 1szt. Pkt. 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe, przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych, kolumnowe, niewytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2.**

**Dotyczy pakietu 1. Łóżko porodowe - 1szt. Pkt. 3.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe, o nowoczesnej konstrukcji opartej

na dwóch kolumnach, co zapewnie łatwość utrzymania w czystości, a zarazem stabilność?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3.**

**Dotyczy pakietu 1. Łóżko porodowe - 1szt. Pkt. 6.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe, z dwoma systemami sterowania:

- centralny panel sterujący z możliwością zawieszenia na szczycie od strony głowy pacjentki,

- panele sterujące w poręczach bocznych

?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4.**

**Dotyczy pakietu 1. Łóżko porodowe - 1szt. Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe, nieposiadające funkcji alarmu akustycznego i podświetlania podłogi sterowanych z panelu w barierkach bocznych?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5.**

**Dotyczy pakietu 1. Łóżko porodowe - 1szt. Pkt. 14.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe, którego 2-częściowa osłona podwozia

nie posiada miejsc odkładczych? Łóżko dostarczane jest z dedykowanym wózkiem służącym do zorganizowanego przechowywania i transportowania nieużywanych akcesoriów, szczytów czy materaca segmentu nożnego, jak na zdjęciu poniżej?



**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6.**

**Dotyczy pakietu 1. Łóżko porodowe - 1szt. Pkt. 14.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe, którego segmenty wypełnione są łatwo zmywalnym, przeziernym dla promieni RTG tworzywem HPL?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**